## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.06.2023 по 22.07.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-06-23 | 24 | * | [8 empty] | 5.73 | 3.89 | 1.84 | 5.84 | 3.93 | 1.91 |  | 64.2 | 47.76 |  |  | 0.18
2023-06-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.8 | 3.85 | 1.95 | 5.91 | 3.89 | 2.02 |  | 64.5 | 47.81 |  |  | 0.19
2023-06-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.75 | 3.95 | 1.8 | 5.86 | 3.99 | 1.87 |  | 64.16 | 47.7 |  |  | 0.18
2023-06-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.81 | 3.97 | 1.84 | 5.92 | 4.01 | 1.91 |  | 64.16 | 47.75 |  |  | 0.18
2023-06-27 | 24 | * | [8 empty] | 6.09 | 4.14 | 1.95 | 6.2 | 4.18 | 2.02 |  | 62.13 | 47.08 |  |  | 0.18
2023-06-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.42 | 3.62 | 1.8 | 5.52 | 3.66 | 1.86 |  | 64.25 | 47.14 |  |  | 0.18
2023-06-29 | 24 | * | [8 empty] | 5.57 | 3.74 | 1.83 | 5.67 | 3.78 | 1.89 |  | 63.71 | 47.21 |  |  | 0.18
2023-06-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.62 | 3.74 | 1.88 | 5.72 | 3.78 | 1.94 |  | 63.99 | 47.33 |  |  | 0.18
2023-07-01 | 24 | * | [8 empty] | 5.22 | 3.57 | 1.65 | 5.33 | 3.61 | 1.72 |  | 64.72 | 47.15 |  |  | 0.17
2023-07-02 | 24 | * | [8 empty] | 5.25 | 3.48 | 1.77 | 5.35 | 3.52 | 1.83 |  | 65.08 | 47.18 |  |  | 0.18
2023-07-03 | 24 | * | [8 empty] | 5.51 | 3.57 | 1.94 | 5.61 | 3.6 | 2.01 |  | 63.74 | 46.97 |  |  | 0.18
2023-07-04 | 24 | * | [8 empty] | 7.04 | 4.88 | 2.16 | 7.16 | 4.93 | 2.23 |  | 59.22 | 46.97 |  |  | 0.19
2023-07-05 | 24 | [9 empty] | 7.77 | 5.55 | 2.22 | 7.84 | 5.6 | 2.24 |  | 43.02 | 40.79 |  |  | 0.11
2023-07-06 | 24 | * | [8 empty] | 3.78 | 1.29 | 2.49 | 3.82 | 1.3 | 2.52 |  | 45.66 | 38.92 |  |  | 0.12
2023-07-07 | 24 | * | [8 empty] | 9.29 | 4.13 | 5.16 | 9.48 | 4.18 | 5.3 |  | 65.77 | 50.11 |  |  | 0.4
2023-07-08 | 24 | * | [8 empty] | 6.05 | 3.81 | 2.24 | 6.18 | 3.86 | 2.32 |  | 66.09 | 49.18 |  |  | 0.21
2023-07-09 | 24 | * | [8 empty] | 6.03 | 3.89 | 2.14 | 6.15 | 3.93 | 2.22 |  | 65.16 | 48.67 |  |  | 0.2
2023-07-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.72 | 3.69 | 2.03 | 5.83 | 3.73 | 2.1 |  | 65.86 | 48.2 |  |  | 0.2
2023-07-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.52 | 3.54 | 1.98 | 5.63 | 3.57 | 2.06 |  | 66.2 | 47.84 |  |  | 0.2
2023-07-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.27 | 3.52 | 1.75 | 5.38 | 3.56 | 1.82 |  | 66.22 | 47.71 |  |  | 0.18
2023-07-13 | 24 | * | [8 empty] | 5.27 | 3.5 | 1.77 | 5.38 | 3.53 | 1.85 |  | 65.95 | 47.49 |  |  | 0.18
2023-07-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.36 | 3.55 | 1.81 | 5.47 | 3.59 | 1.88 |  | 65.5 | 47.6 |  |  | 0.18
2023-07-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.24 | 3.44 | 1.8 | 5.35 | 3.47 | 1.88 |  | 65.38 | 47.43 |  |  | 0.18
2023-07-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.28 | 3.47 | 1.81 | 5.39 | 3.51 | 1.88 |  | 65.2 | 47.43 |  |  | 0.18
2023-07-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.03 | 3.31 | 1.72 | 5.13 | 3.34 | 1.79 |  | 65.95 | 47.23 |  |  | 0.18
2023-07-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.07 | 3.36 | 1.71 | 5.17 | 3.4 | 1.77 |  | 65.77 | 47.21 |  |  | 0.17
2023-07-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.14 | 3.4 | 1.74 | 5.24 | 3.44 | 1.8 |  | 65.46 | 47.28 |  |  | 0.18
2023-07-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.06 | 3.4 | 1.66 | 5.16 | 3.43 | 1.73 |  | 65.92 | 47.24 |  |  | 0.17
2023-07-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.08 | 3.36 | 1.72 | 5.18 | 3.4 | 1.78 |  | 66.14 | 47.34 |  |  | 0.18
2023-07-22 | 24 | * | [8 empty] | 4.9 | 3.31 | 1.59 | 5 | 3.35 | 1.65 |  | 66.53 | 47.17 |  |  | 0.17
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.66 | 3.66 | 1.99 | 5.76 | 3.7 | 2.06 |  | 63.52 | 47.1 |  |  | 0.19
Итого | 720 | [9 empty] | 169.67 | 109.92 | 59.75 | 172.87 | 111.07 | 61.8 | [5 empty] | 5.56
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 17.85 | °C | 1.07 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 4.49 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 61.8 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/