## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.05.2023 по 22.06.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-05-23
2023-05-24
2023-05-25
2023-05-26
2023-05-27
2023-05-28
2023-05-29
2023-05-30
2023-05-31 | 24 | * | [8 empty] | 6.46 | 1.77 | 4.69 | 6.58 | 1.78 | 4.8 |  | 63.37 | 47.98 |  |  | 0.32
2023-06-01 | 24 | * | [8 empty] | 6.42 | 4.22 | 2.2 | 6.54 | 4.27 | 2.27 |  | 63.56 | 47.98 |  |  | 0.21
2023-06-02 | 24 | * | [8 empty] | 6.24 | 4.18 | 2.06 | 6.36 | 4.23 | 2.13 |  | 64.42 | 48.15 |  |  | 0.2
2023-06-03 | 24 | * | [8 empty] | 6.22 | 4.12 | 2.1 | 6.34 | 4.16 | 2.18 |  | 64.67 | 48.13 |  |  | 0.2
2023-06-04 | 24 | * | [8 empty] | 6.11 | 4 | 2.11 | 6.23 | 4.04 | 2.19 |  | 64.89 | 47.94 |  |  | 0.2
2023-06-05 | 24 | * | [8 empty] | 6.06 | 4.03 | 2.03 | 6.18 | 4.08 | 2.1 |  | 64.91 | 48.03 |  |  | 0.2
2023-06-06 | 24 | * | [8 empty] | 6.08 | 3.9 | 2.18 | 6.2 | 3.94 | 2.26 |  | 65.37 | 48.05 |  |  | 0.21
2023-06-07 | 24 | * | [8 empty] | 5.9 | 3.89 | 2.01 | 6.01 | 3.94 | 2.07 |  | 65.53 | 47.89 |  |  | 0.2
2023-06-08 | 24 | * | [8 empty] | 6.16 | 3.93 | 2.23 | 6.28 | 3.97 | 2.31 |  | 65.11 | 48.05 |  |  | 0.21
2023-06-09 | 24 | * | [8 empty] | 6.23 | 4.05 | 2.18 | 6.35 | 4.1 | 2.25 |  | 65.02 | 48.15 |  |  | 0.21
2023-06-10 | 24 | * | [8 empty] | 6.08 | 4.03 | 2.05 | 6.2 | 4.08 | 2.12 |  | 65.19 | 48.18 |  |  | 0.2
2023-06-11 | 24 | * | [8 empty] | 6.06 | 4.11 | 1.95 | 6.18 | 4.16 | 2.02 |  | 65.08 | 48.2 |  |  | 0.2
2023-06-12 | 24 | * | [8 empty] | 6.05 | 3.9 | 2.15 | 6.17 | 3.94 | 2.23 |  | 65.39 | 48.04 |  |  | 0.21
2023-06-13 | 24 | * | [8 empty] | 6.01 | 3.72 | 2.29 | 6.13 | 3.76 | 2.37 |  | 65.48 | 47.84 |  |  | 0.22
2023-06-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.75 | 3.8 | 1.95 | 5.87 | 3.84 | 2.03 |  | 65.57 | 47.82 |  |  | 0.2
2023-06-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.92 | 3.82 | 2.1 | 6.04 | 3.87 | 2.17 |  | 65.13 | 47.91 |  |  | 0.2
2023-06-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.85 | 3.81 | 2.04 | 5.97 | 3.85 | 2.12 |  | 64.97 | 47.92 |  |  | 0.2
2023-06-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.93 | 3.79 | 2.14 | 6.05 | 3.83 | 2.22 |  | 64.71 | 47.85 |  |  | 0.2
2023-06-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.76 | 3.77 | 1.99 | 5.87 | 3.81 | 2.06 |  | 65.14 | 47.91 |  |  | 0.19
2023-06-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.62 | 3.78 | 1.84 | 5.73 | 3.82 | 1.91 |  | 65.2 | 47.82 |  |  | 0.19
2023-06-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.25 | 3.41 | 1.84 | 5.36 | 3.45 | 1.91 |  | 66.67 | 47.52 |  |  | 0.19
2023-06-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.54 | 3.54 | 2 | 5.65 | 3.58 | 2.07 |  | 65.49 | 47.69 |  |  | 0.19
2023-06-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.58 | 3.79 | 1.79 | 5.68 | 3.84 | 1.84 |  | 64.48 | 47.62 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.97 | 3.8 | 2.17 | 6.09 | 3.84 | 2.24 |  | 65.02 | 47.94 |  |  | 0.21
Итого | 552 | [9 empty] | 137.28 | 87.36 | 49.92 | 139.97 | 88.34 | 51.63 | [5 empty] | 4.73
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 192 | час | 1.68 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 192 | час | 18 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 13.07 | °C | 0.88 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 5.53 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 69.63 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/