## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.03.2023 по 22.04.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-03-23 | 24 | * | [8 empty] | 55.34 | 31.05 | 24.29 | 56.6 | 31.36 | 25.24 |  | 70.43 | 45.72 |  |  | 2.48
2023-03-24 | 24 | * | [8 empty] | 56.52 | 32.34 | 24.18 | 57.8 | 32.66 | 25.14 |  | 70.29 | 46.02 |  |  | 2.49
2023-03-25 | 24 | * | [8 empty] | 57.89 | 30.2 | 27.69 | 59.2 | 30.5 | 28.7 |  | 70.21 | 45.71 |  |  | 2.69
2023-03-26 | 24 | * | [8 empty] | 57.7 | 30.26 | 27.44 | 59 | 30.56 | 28.44 |  | 70.16 | 45.53 |  |  | 2.67
2023-03-27 | 24 | * | [8 empty] | 60.68 | 34.01 | 26.67 | 62 | 34.35 | 27.65 |  | 68.73 | 45.95 |  |  | 2.61
2023-03-28 | 24 | * | [8 empty] | 57.09 | 32.22 | 24.87 | 58.4 | 32.54 | 25.86 |  | 70.65 | 45.83 |  |  | 2.56
2023-03-29 | 24 | * | [8 empty] | 57.09 | 32.17 | 24.92 | 58.4 | 32.49 | 25.91 |  | 70.81 | 45.71 |  |  | 2.57
2023-03-30 | 24 | * | [8 empty] | 59.15 | 32.78 | 26.37 | 60.5 | 33.12 | 27.38 |  | 70.44 | 46.24 |  |  | 2.65
2023-03-31 | 24 | * | [8 empty] | 59.06 | 34.33 | 24.73 | 60.4 | 34.68 | 25.72 |  | 70.24 | 46.19 |  |  | 2.57
2023-04-01 | 24 | * | [8 empty] | 59.65 | 31.77 | 27.88 | 61 | 32.09 | 28.91 |  | 70.13 | 45.99 |  |  | 2.72
2023-04-02 | 24 | * | [8 empty] | 61.22 | 32.15 | 29.07 | 62.6 | 32.47 | 30.13 |  | 70.23 | 46.13 |  |  | 2.82
2023-04-03 | 24 | * | [8 empty] | 60.53 | 32.57 | 27.96 | 61.9 | 32.91 | 28.99 |  | 70.3 | 46.44 |  |  | 2.75
2023-04-04 | 24 | * | [8 empty] | 58.58 | 33.74 | 24.84 | 59.9 | 34.08 | 25.82 |  | 70.17 | 46.07 |  |  | 2.56
2023-04-05 | 24 | * | [8 empty] | 57.5 | 32.73 | 24.77 | 58.8 | 33.05 | 25.75 |  | 70.25 | 45.89 |  |  | 2.54
2023-04-06 | 24 | * | [8 empty] | 60.33 | 33.44 | 26.89 | 61.7 | 33.78 | 27.92 |  | 70.41 | 46.63 |  |  | 2.69
2023-04-07 | 24 | * | [8 empty] | 59.55 | 33.85 | 25.7 | 60.9 | 34.2 | 26.7 |  | 70.27 | 46.7 |  |  | 2.61
2023-04-08 | 24 | [9 empty] | 65.13 | 39.79 | 25.34 | 66.5 | 40.21 | 26.29 |  | 67.63 | 47.13 |  |  | 2.53
2023-04-09 | 24 | * | [8 empty] | 63.51 | 34.72 | 28.79 | 64.9 | 35.08 | 29.82 |  | 68.98 | 46.76 |  |  | 2.76
2023-04-10 | 24 | * | [8 empty] | 61.04 | 33.67 | 27.37 | 62.4 | 34.02 | 28.38 |  | 69.58 | 46.65 |  |  | 2.68
2023-04-11 | 24 | * | [8 empty] | 63.75 | 37.97 | 25.78 | 65.1 | 38.36 | 26.74 |  | 67.76 | 46.97 |  |  | 2.54
2023-04-12 | 24 | * | [8 empty] | 61.65 | 33.57 | 28.08 | 63 | 33.91 | 29.09 |  | 69.05 | 46.48 |  |  | 2.7
2023-04-13 | 24 | * | [8 empty] | 63.88 | 36.22 | 27.66 | 65.2 | 36.6 | 28.6 |  | 66.94 | 46.74 |  |  | 2.59
2023-04-14 | 24 | * | [8 empty] | 65.03 | 38.5 | 26.53 | 66.4 | 38.9 | 27.5 |  | 67.57 | 46.94 |  |  | 2.59
2023-04-15 | 24 | * | [8 empty] | 61.63 | 33.63 | 28 | 63 | 33.98 | 29.02 |  | 69.63 | 46.46 |  |  | 2.73
2023-04-16 | 24 | * | [8 empty] | 57.98 | 31.7 | 26.28 | 59.3 | 32.02 | 27.28 |  | 70.57 | 46.04 |  |  | 2.63
2023-04-17 | 24 | * | [8 empty] | 58.67 | 33.11 | 25.56 | 60 | 33.46 | 26.54 |  | 70.25 | 46.52 |  |  | 2.58
2023-04-18 | 24 | * | [8 empty] | 68.04 | 42.02 | 26.02 | 69.4 | 42.46 | 26.94 |  | 65.65 | 47.1 |  |  | 2.49
2023-04-19 | 24 | [9 empty] | 69.17 | 43.53 | 25.64 | 70.5 | 43.98 | 26.52 |  | 64.41 | 46.65 |  |  | 2.43
2023-04-20 | 24 | * | [8 empty] | 66.27 | 40.76 | 25.51 | 67.6 | 41.19 | 26.41 |  | 65.82 | 46.68 |  |  | 2.46
2023-04-21 | 24 | * | [8 empty] | 63.67 | 37.94 | 25.73 | 65 | 38.34 | 26.66 |  | 67.34 | 46.85 |  |  | 2.51
2023-04-22 | 24 | [9 empty] | 60.92 | 35.22 | 25.7 | 62.2 | 35.58 | 26.62 |  | 67.59 | 46.38 |  |  | 2.49
Среднее | 24 | [9 empty] | 60.91 | 34.58 | 26.33 | 62.25 | 34.93 | 27.31 |  | 69.11 | 46.36 |  |  | 2.6
Итого | 744 | [9 empty] | 1888.22 | 1071.96 | 816.26 | 1929.6 | 1082.93 | 846.67 | [5 empty] | 80.69
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.04 | °C | 0.85 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 79.84 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 846.67 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/