## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.03.2023 по 22.04.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-03-23 | 24 |  | 320.73 | 317.62 | 3.11 | 63.05 | 42.3 | 20.75 | [13 empty] | 6.8
2023-03-24 | 24 |  | 319.89 | 316.76 | 3.13 | 62.58 | 42.08 | 20.5 | [13 empty] | 6.7
2023-03-25 | 24 |  | 319.74 | 316.57 | 3.17 | 62.27 | 41.96 | 20.31 | [13 empty] | 6.64
2023-03-26 | 24 |  | 318.78 | 315.9 | 2.88 | 62.53 | 41.83 | 20.7 | [13 empty] | 6.73
2023-03-27 | 24 |  | 317.92 | 315.18 | 2.74 | 62.16 | 41.22 | 20.94 | [13 empty] | 6.78
2023-03-28 | 24 |  | 319.29 | 316.56 | 2.73 | 62.51 | 41.28 | 21.23 | [13 empty] | 6.9
2023-03-29 | 24 |  | 318.22 | 315.66 | 2.56 | 63.38 | 41.36 | 22.02 | [13 empty] | 7.13
2023-03-30 | 24 |  | 317.41 | 315.26 | 2.15 | 65.69 | 42.16 | 23.53 | [13 empty] | 7.57
2023-03-31 | 24 |  | 318.83 | 316.81 | 2.02 | 67.42 | 43.24 | 24.18 | [13 empty] | 7.81
2023-04-01 | 24 |  | 319.54 | 317.79 | 1.75 | 67.46 | 43.3 | 24.16 | [13 empty] | 7.81
2023-04-02 | 24 |  | 319.88 | 318.09 | 1.79 | 67.25 | 43.26 | 23.99 | [13 empty] | 7.77
2023-04-03 | 24 |  | 318.47 | 316.72 | 1.75 | 67.17 | 43.11 | 24.06 | [13 empty] | 7.75
2023-04-04 | 24 |  | 318.35 | 316.33 | 2.02 | 67.28 | 43.08 | 24.2 | [13 empty] | 7.8
2023-04-05 | 24 |  | 318.96 | 316.86 | 2.1 | 66.13 | 42.84 | 23.29 | [13 empty] | 7.54
2023-04-06 | 24 |  | 318.62 | 316.36 | 2.26 | 64.04 | 42.09 | 21.95 | [13 empty] | 7.1
2023-04-07 | 24 |  | 319.29 | 316.67 | 2.62 | 61.28 | 41.21 | 20.07 | [13 empty] | 6.53
2023-04-08 | 24 |  | 320.19 | 317.56 | 2.63 | 58.96 | 40.43 | 18.53 | [13 empty] | 6.05
2023-04-09 | 24 |  | 320.59 | 317.81 | 2.78 | 57.77 | 40.01 | 17.76 | [13 empty] | 5.82
2023-04-10 | 24 |  | 321.51 | 318.18 | 3.33 | 57.8 | 40.19 | 17.61 | [13 empty] | 5.81
2023-04-11 | 24 |  | 321.69 | 318.35 | 3.34 | 57.94 | 40.45 | 17.49 | [13 empty] | 5.78
2023-04-12 | 24 |  | 322.35 | 318.62 | 3.73 | 57.67 | 40.65 | 17.02 | [13 empty] | 5.65
2023-04-13 | 24 |  | 320.73 | 316.97 | 3.76 | 57.55 | 40.34 | 17.21 | [13 empty] | 5.69
2023-04-14 | 24 |  | 320.57 | 316.88 | 3.69 | 57.94 | 40.3 | 17.64 | [13 empty] | 5.82
2023-04-15 | 24 |  | 320.57 | 316.9 | 3.67 | 57.94 | 40.17 | 17.77 | [13 empty] | 5.86
2023-04-16 | 24 |  | 320.77 | 317.07 | 3.7 | 57.92 | 40.36 | 17.56 | [13 empty] | 5.8
2023-04-17 | 24 |  | 320.79 | 316.86 | 3.93 | 57.8 | 40.46 | 17.34 | [13 empty] | 5.74
2023-04-18 | 24 |  | 320.88 | 316.56 | 4.32 | 57.9 | 40.46 | 17.44 | [13 empty] | 5.78
2023-04-19 | 24 |  | 322.46 | 318.04 | 4.42 | 57.64 | 40.56 | 17.08 | [13 empty] | 5.7
2023-04-20 | 24 |  | 321.53 | 317.64 | 3.89 | 57.66 | 40.56 | 17.1 | [13 empty] | 5.67
2023-04-21 | 24 |  | 321.23 | 317.03 | 4.2 | 57.64 | 40.67 | 16.97 | [13 empty] | 5.64
2023-04-22 | 24 |  | 321.52 | 317.08 | 4.44 | 57.73 | 41.05 | 16.68 | [13 empty] | 5.56
Среднее | 24 |  | 320.04 | 316.99 | 3.05 | 61.29 | 41.39 | 19.91 | [13 empty] | 6.51
Итого | 744 |  | 9921.3 | 9826.69 | 94.61 | [16 empty] | 201.73
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.04 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 201.73 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/