## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.02.2023 по 22.03.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-02-23 | 24 | * | [8 empty] | 60.34 | 35.4 | 24.94 | 61.7 | 35.76 | 25.94 |  | 70.13 | 45.95 |  |  | 2.61
2023-02-24 | 24 | [9 empty] | 59.46 | 35.07 | 24.39 | 60.8 | 35.42 | 25.38 |  | 70.21 | 46.06 |  |  | 2.56
2023-02-25 | 24 | * | [8 empty] | 58.87 | 34 | 24.87 | 60.2 | 34.34 | 25.86 |  | 70.13 | 45.87 |  |  | 2.57
2023-02-26 | 24 | * | [8 empty] | 61.5 | 30.75 | 30.75 | 62.9 | 31.06 | 31.84 |  | 70.39 | 45.96 |  |  | 2.92
2023-02-27 | 24 | * | [8 empty] | 61.71 | 34.62 | 27.09 | 63.1 | 34.97 | 28.13 |  | 70.16 | 46.42 |  |  | 2.73
2023-02-28 | 24 | * | [8 empty] | 59.65 | 33 | 26.65 | 61 | 33.33 | 27.67 |  | 70.22 | 46.16 |  |  | 2.67
2023-03-01 | 24 | * | [8 empty] | 59.26 | 32.82 | 26.44 | 60.6 | 33.15 | 27.45 |  | 70.2 | 45.96 |  |  | 2.65
2023-03-02 | 24 | * | [8 empty] | 59.55 | 32.04 | 27.51 | 60.9 | 32.36 | 28.54 |  | 70.2 | 46 |  |  | 2.71
2023-03-03 | 24 | * | [8 empty] | 56.72 | 32.65 | 24.07 | 58 | 32.98 | 25.02 |  | 70.02 | 45.81 |  |  | 2.48
2023-03-04 | 24 | * | [8 empty] | 57.5 | 30.48 | 27.02 | 58.8 | 30.78 | 28.02 |  | 70.15 | 45.78 |  |  | 2.64
2023-03-05 | 24 | * | [8 empty] | 59.07 | 30.25 | 28.82 | 60.4 | 30.55 | 29.85 |  | 70.06 | 45.83 |  |  | 2.76
2023-03-06 | 24 | * | [8 empty] | 58.19 | 31.8 | 26.39 | 59.5 | 32.12 | 27.38 |  | 70.06 | 46.28 |  |  | 2.61
2023-03-07 | 24 | * | [8 empty] | 57.79 | 32.33 | 25.46 | 59.1 | 32.66 | 26.44 |  | 70.37 | 45.96 |  |  | 2.58
2023-03-08 | 24 | * | [8 empty] | 58.49 | 32.09 | 26.4 | 59.8 | 32.41 | 27.39 |  | 69.89 | 45.9 |  |  | 2.62
2023-03-09 | 24 | * | [8 empty] | 58.48 | 31.15 | 27.33 | 59.8 | 31.47 | 28.33 |  | 70.12 | 46.05 |  |  | 2.67
2023-03-10 | 24 | * | [8 empty] | 57.7 | 33.31 | 24.39 | 59 | 33.65 | 25.35 |  | 70.19 | 46.02 |  |  | 2.52
2023-03-11 | 24 | * | [8 empty] | 58.88 | 31.25 | 27.63 | 60.2 | 31.56 | 28.64 |  | 69.98 | 45.67 |  |  | 2.7
2023-03-12 | 24 | * | [8 empty] | 59.17 | 30.94 | 28.23 | 60.5 | 31.24 | 29.26 |  | 70.08 | 45.59 |  |  | 2.74
2023-03-13 | 24 | * | [8 empty] | 58.87 | 32.44 | 26.43 | 60.2 | 32.76 | 27.44 |  | 70.15 | 45.97 |  |  | 2.64
2023-03-14 | 24 | * | [8 empty] | 57.7 | 31.31 | 26.39 | 59 | 31.63 | 27.37 |  | 70.17 | 45.82 |  |  | 2.62
2023-03-15 | 24 | * | [8 empty] | 57.4 | 31.26 | 26.14 | 58.7 | 31.57 | 27.13 |  | 70.24 | 45.75 |  |  | 2.6
2023-03-16 | 24 | * | [8 empty] | 58.29 | 31.96 | 26.33 | 59.6 | 32.28 | 27.32 |  | 70.01 | 45.89 |  |  | 2.62
2023-03-17 | 24 | * | [8 empty] | 59.16 | 34.09 | 25.07 | 60.5 | 34.44 | 26.06 |  | 70.21 | 46.31 |  |  | 2.58
2023-03-18 | 24 | * | [8 empty] | 57.31 | 31.7 | 25.61 | 58.6 | 32.02 | 26.58 |  | 70.15 | 45.83 |  |  | 2.57
2023-03-19 | 24 | * | [8 empty] | 59.85 | 29.71 | 30.14 | 61.2 | 30.01 | 31.19 |  | 70.26 | 45.84 |  |  | 2.85
2023-03-20 | 24 | * | [8 empty] | 57.11 | 31.55 | 25.56 | 58.4 | 31.86 | 26.54 |  | 70.08 | 45.82 |  |  | 2.56
2023-03-21 | 24 | * | [8 empty] | 56.14 | 30.24 | 25.9 | 57.4 | 30.54 | 26.86 |  | 70.09 | 45.58 |  |  | 2.56
2023-03-22 | 24 | * | [8 empty] | 60.78 | 35.15 | 25.63 | 62.1 | 35.51 | 26.59 |  | 68.64 | 46.16 |  |  | 2.55
Среднее | 24 | [9 empty] | 58.75 | 32.26 | 26.48 | 60.07 | 32.59 | 27.48 |  | 70.09 | 45.94 |  |  | 2.64
Итого | 672 | [9 empty] | 1644.94 | 903.36 | 741.58 | 1682 | 912.43 | 769.57 | [5 empty] | 73.89
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.63 | °C | 0.47 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 73.42 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 769.57 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/