## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-22 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.02.2023 по 22.03.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-02-23 | 24 | * | 43.43 | 44.2 | -0.77 | 77.88 | 53.18 | 24.7 | [13 empty] | 1.03
2023-02-24 | 24 | * | 43.42 | 44.17 | -0.75 | 78.06 | 53.88 | 24.18 | [13 empty] | 1.01
2023-02-25 | 24 | * | 43.43 | 44.17 | -0.74 | 77.87 | 54.11 | 23.76 | [13 empty] | 0.99
2023-02-26 | 24 | * | 43.34 | 44.06 | -0.72 | 77.38 | 52.78 | 24.6 | [13 empty] | 1.03
2023-02-27 | 24 | * | 43.35 | 44.09 | -0.74 | 77.34 | 53.14 | 24.2 | [13 empty] | 1.01
2023-02-28 | 24 | * | 43.6 | 44.32 | -0.72 | 76.04 | 53.68 | 22.36 | [13 empty] | 0.94
2023-03-01 | 24 | * | 43.49 | 44.21 | -0.72 | 76.18 | 54.15 | 22.03 | [13 empty] | 0.92
2023-03-02 | 24 | * | 43.46 | 44.19 | -0.73 | 76.13 | 53.89 | 22.24 | [13 empty] | 0.93
2023-03-03 | 24 | * | 43.4 | 44.15 | -0.75 | 76.06 | 53.65 | 22.41 | [13 empty] | 0.93
2023-03-04 | 24 | * | 43.34 | 44.09 | -0.75 | 76.22 | 54.04 | 22.18 | [13 empty] | 0.92
2023-03-05 | 24 | * | 43.36 | 44.12 | -0.76 | 75.84 | 54.68 | 21.16 | [13 empty] | 0.88
2023-03-06 | 24 | * | 43.41 | 44.18 | -0.77 | 76.11 | 54.07 | 22.04 | [13 empty] | 0.92
2023-03-07 | 24 | * | 43.33 | 44.13 | -0.8 | 76.02 | 53.43 | 22.59 | [13 empty] | 0.94
2023-03-08 | 24 | * | 43.62 | 44.42 | -0.8 | 76.43 | 54.87 | 21.56 | [13 empty] | 0.9
2023-03-09 | 24 | * | 43.46 | 44.27 | -0.81 | 75.93 | 54.34 | 21.59 | [13 empty] | 0.9
2023-03-10 | 24 | * | 43.27 | 44.1 | -0.83 | 76.12 | 54.22 | 21.9 | [13 empty] | 0.91
2023-03-11 | 24 | * | 43.3 | 44.14 | -0.84 | 75.9 | 54.05 | 21.85 | [13 empty] | 0.9
2023-03-12 | 24 | * | 43.36 | 44.2 | -0.84 | 76.32 | 53.97 | 22.35 | [13 empty] | 0.93
2023-03-13 | 24 | * | 43.41 | 44.27 | -0.86 | 75.33 | 53.91 | 21.42 | [13 empty] | 0.89
2023-03-14 | 24 | * | 43.48 | 44.38 | -0.9 | 72.41 | 52.67 | 19.74 | [13 empty] | 0.81
2023-03-15 | 24 | * | 42.31 | 43.17 | -0.86 | 71.13 | 51.84 | 19.29 | [13 empty] | 0.77
2023-03-16 | 24 | * | 40.43 | 41.29 | -0.86 | 70.17 | 50.19 | 19.98 | [13 empty] | 0.77
2023-03-17 | 24 | * | 40.35 | 41.23 | -0.88 | 68.46 | 49.43 | 19.03 | [13 empty] | 0.73
2023-03-18 | 24 | * | 40.39 | 41.27 | -0.88 | 68.2 | 49.01 | 19.19 | [13 empty] | 0.73
2023-03-19 | 24 | * | 40.37 | 41.26 | -0.89 | 66.9 | 47.77 | 19.13 | [13 empty] | 0.73
2023-03-20 | 24 | * | 40.44 | 41.33 | -0.89 | 66.02 | 48.1 | 17.92 | [13 empty] | 0.68
2023-03-21 | 24 | * | 40.5 | 41.37 | -0.87 | 63.11 | 47.01 | 16.1 | [13 empty] | 0.61
2023-03-22 | 24 | * | 39.79 | 40.59 | -0.8 | 61.65 | 45.71 | 15.94 | [13 empty] | 0.6
Среднее | 24 |  | 42.6 | 43.41 | -0.8 | 73.61 | 52.35 | 21.27 | [13 empty] | 0.87
Итого | 672 |  | 1192.84 | 1215.37 | -22.53 | [16 empty] | 24.31
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.63 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 24.31 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/