## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Февраль 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-06-29 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.01.2023 по 22.02.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-01-23 | 24 | [9 empty] | 63.16 | 36.94 | 26.22 | 64.6 | 37.34 | 27.26 |  | 70.43 | 47.42 |  |  | 2.7
2023-01-24 | 24 | * | [8 empty] | 62.68 | 37.66 | 25.02 | 64.1 | 38.06 | 26.04 |  | 70.3 | 47.28 |  |  | 2.63
2023-01-25 | 24 | * | [8 empty] | 62.68 | 36.92 | 25.76 | 64.1 | 37.31 | 26.79 |  | 70.26 | 47.1 |  |  | 2.67
2023-01-26 | 24 | * | [8 empty] | 61.7 | 35.99 | 25.71 | 63.1 | 36.37 | 26.73 |  | 70.26 | 47.16 |  |  | 2.64
2023-01-27 | 24 | [9 empty] | 60.53 | 37.71 | 22.82 | 61.9 | 38.11 | 23.79 |  | 70.23 | 47.09 |  |  | 2.48
2023-01-28 | 24 | [9 empty] | 61.7 | 36.71 | 24.99 | 63.1 | 37.1 | 26 |  | 70.48 | 46.95 |  |  | 2.63
2023-01-29 | 24 | * | [8 empty] | 64.44 | 34.38 | 30.06 | 65.9 | 34.74 | 31.16 |  | 70.21 | 47.01 |  |  | 2.91
2023-01-30 | 24 | * | [8 empty] | 60.43 | 33.88 | 26.55 | 61.8 | 34.24 | 27.56 |  | 70.26 | 46.7 |  |  | 2.67
2023-01-31 | 24 | * | [8 empty] | 58.19 | 33.23 | 24.96 | 59.5 | 33.56 | 25.94 |  | 70.13 | 46.02 |  |  | 2.55
2023-02-01 | 24 | * | [8 empty] | 59.85 | 33.95 | 25.9 | 61.2 | 34.3 | 26.9 |  | 70.17 | 46.4 |  |  | 2.63
2023-02-02 | 24 | * | [8 empty] | 60.43 | 34.07 | 26.36 | 61.8 | 34.42 | 27.38 |  | 70.27 | 46.58 |  |  | 2.66
2023-02-03 | 24 | * | [8 empty] | 59.36 | 34 | 25.36 | 60.7 | 34.35 | 26.35 |  | 70.25 | 46.46 |  |  | 2.59
2023-02-04 | 24 | [9 empty] | 60.73 | 34.02 | 26.71 | 62.1 | 34.37 | 27.73 |  | 70.23 | 46.5 |  |  | 2.69
2023-02-05 | 24 | * | [8 empty] | 62.48 | 34.22 | 28.26 | 63.9 | 34.57 | 29.33 |  | 70.34 | 46.51 |  |  | 2.81
2023-02-06 | 24 | * | [8 empty] | 61.8 | 35.56 | 26.24 | 63.2 | 35.93 | 27.27 |  | 70.23 | 46.83 |  |  | 2.68
2023-02-07 | 24 | * | [8 empty] | 61.61 | 37.24 | 24.37 | 63 | 37.63 | 25.37 |  | 70.26 | 46.84 |  |  | 2.59
2023-02-08 | 24 | * | [8 empty] | 60.82 | 36.5 | 24.32 | 62.2 | 36.87 | 25.33 |  | 70.25 | 46.65 |  |  | 2.57
2023-02-09 | 24 | * | [8 empty] | 61.41 | 34.99 | 26.42 | 62.8 | 35.35 | 27.45 |  | 70.27 | 46.53 |  |  | 2.69
2023-02-10 | 24 | * | [8 empty] | 60.82 | 34.19 | 26.63 | 62.2 | 34.54 | 27.66 |  | 70.4 | 46.39 |  |  | 2.7
2023-02-11 | 24 | * | [8 empty] | 60.43 | 33.62 | 26.81 | 61.8 | 33.96 | 27.84 |  | 70.22 | 46.02 |  |  | 2.7
2023-02-12 | 24 | * | [8 empty] | 61.51 | 32.69 | 28.82 | 62.9 | 33.02 | 29.88 |  | 70.3 | 46.11 |  |  | 2.82
2023-02-13 | 24 | * | [8 empty] | 60.04 | 33.45 | 26.59 | 61.4 | 33.79 | 27.61 |  | 70.23 | 46.13 |  |  | 2.68
2023-02-14 | 24 | * | [8 empty] | 58.48 | 33.32 | 25.16 | 59.8 | 33.66 | 26.14 |  | 70.17 | 46.03 |  |  | 2.57
2023-02-15 | 24 | * | [8 empty] | 59.56 | 34.86 | 24.7 | 60.9 | 35.22 | 25.68 |  | 70.07 | 46.32 |  |  | 2.56
2023-02-16 | 24 | [9 empty] | 60.53 | 34.7 | 25.83 | 61.9 | 35.06 | 26.84 |  | 70.27 | 46.61 |  |  | 2.64
2023-02-17 | 24 | * | [8 empty] | 60.92 | 35.41 | 25.51 | 62.3 | 35.78 | 26.52 |  | 70.2 | 46.64 |  |  | 2.63
2023-02-18 | 24 | * | [8 empty] | 60.04 | 33.35 | 26.69 | 61.4 | 33.69 | 27.71 |  | 70.32 | 46.26 |  |  | 2.68
2023-02-19 | 24 | * | [8 empty] | 62.29 | 33.2 | 29.09 | 63.7 | 33.54 | 30.16 |  | 70.16 | 46.42 |  |  | 2.83
2023-02-20 | 24 | * | [8 empty] | 61.31 | 35.02 | 26.29 | 62.7 | 35.38 | 27.32 |  | 70.38 | 46.63 |  |  | 2.68
2023-02-21 | 24 | * | [8 empty] | 62.49 | 35.3 | 27.19 | 63.9 | 35.67 | 28.23 |  | 70.24 | 46.52 |  |  | 2.75
2023-02-22 | 24 | * | [8 empty] | 60.92 | 35.8 | 25.12 | 62.3 | 36.16 | 26.14 |  | 70.3 | 46.23 |  |  | 2.63
Среднее | 24 | [9 empty] | 61.08 | 34.93 | 26.14 | 62.46 | 35.29 | 27.16 |  | 70.26 | 46.59 |  |  | 2.67
Итого | 744 | [9 empty] | 1893.34 | 1082.88 | 810.46 | 1936.2 | 1094.09 | 842.11 | [5 empty] | 82.66
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.74 | °C | 0.6 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 82.06 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 842.11 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/