## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.12.2022 по 22.01.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2022-12-23 | 24 | * | [8 empty] | 5.04 | 3.29 | 1.75 | 5.14 | 3.33 | 1.81 |  | 67.1 | 48.25 |  |  | 0.18
2022-12-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.07 | 3.37 | 1.7 | 5.17 | 3.4 | 1.77 |  | 67.27 | 48.35 |  |  | 0.18
2022-12-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.06 | 3.48 | 1.58 | 5.16 | 3.52 | 1.64 |  | 67.11 | 48.44 |  |  | 0.17
2022-12-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.12 | 3.52 | 1.6 | 5.23 | 3.56 | 1.67 |  | 67.22 | 48.44 |  |  | 0.17
2022-12-27 | 24 | * | [8 empty] | 5.2 | 3.54 | 1.66 | 5.31 | 3.58 | 1.73 |  | 67.08 | 48.41 |  |  | 0.18
2022-12-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.13 | 3.47 | 1.66 | 5.24 | 3.51 | 1.73 |  | 67.08 | 48.46 |  |  | 0.18
2022-12-29 | 24 | * | [8 empty] | 5.11 | 3.46 | 1.65 | 5.21 | 3.5 | 1.71 |  | 67.11 | 48.5 |  |  | 0.17
2022-12-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.01 | 3.42 | 1.59 | 5.11 | 3.46 | 1.65 |  | 67.18 | 48.31 |  |  | 0.17
2022-12-31 | 24 | * | [8 empty] | 4.86 | 3.39 | 1.47 | 4.96 | 3.42 | 1.54 |  | 67.31 | 48.09 |  |  | 0.16
2023-01-01 | 24 | * | [8 empty] | 4.93 | 3.53 | 1.4 | 5.03 | 3.57 | 1.46 |  | 67.16 | 48.4 |  |  | 0.16
2023-01-02 | 24 | * | [8 empty] | 4.91 | 3.46 | 1.45 | 5.01 | 3.5 | 1.51 |  | 67.22 | 48.34 |  |  | 0.16
2023-01-03 | 24 | * | [8 empty] | 4.92 | 3.5 | 1.42 | 5.02 | 3.54 | 1.48 |  | 67.26 | 48.34 |  |  | 0.16
2023-01-04 | 24 | * | [8 empty] | 5.04 | 3.47 | 1.57 | 5.15 | 3.51 | 1.64 |  | 67.08 | 48.39 |  |  | 0.17
2023-01-05 | 24 | * | [8 empty] | 5.25 | 3.53 | 1.72 | 5.35 | 3.57 | 1.78 |  | 66.88 | 48.47 |  |  | 0.18
2023-01-06 | 24 | * | [8 empty] | 5.31 | 3.61 | 1.7 | 5.42 | 3.65 | 1.77 |  | 67.14 | 48.62 |  |  | 0.18
2023-01-07 | 24 | * | [8 empty] | 5.33 | 3.69 | 1.64 | 5.44 | 3.74 | 1.7 |  | 67.23 | 48.64 |  |  | 0.18
2023-01-08 | 24 | * | [8 empty] | 5.68 | 3.81 | 1.87 | 5.8 | 3.85 | 1.95 |  | 66.95 | 48.8 |  |  | 0.19
2023-01-09 | 24 | * | [8 empty] | 5.72 | 3.87 | 1.85 | 5.84 | 3.92 | 1.92 |  | 67.21 | 48.99 |  |  | 0.19
2023-01-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.69 | 3.76 | 1.93 | 5.81 | 3.81 | 2 |  | 67.23 | 48.86 |  |  | 0.2
2023-01-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.56 | 3.78 | 1.78 | 5.68 | 3.82 | 1.86 |  | 66.99 | 48.81 |  |  | 0.19
2023-01-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.56 | 3.63 | 1.93 | 5.68 | 3.68 | 2 |  | 67.25 | 48.74 |  |  | 0.2
2023-01-13 | 24 | * | [8 empty] | 5.45 | 3.65 | 1.8 | 5.57 | 3.69 | 1.88 |  | 67.05 | 48.68 |  |  | 0.19
2023-01-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.32 | 3.63 | 1.69 | 5.43 | 3.67 | 1.76 |  | 67.14 | 48.57 |  |  | 0.18
2023-01-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.23 | 3.6 | 1.63 | 5.34 | 3.64 | 1.7 |  | 67.04 | 48.5 |  |  | 0.18
2023-01-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.25 | 3.59 | 1.66 | 5.36 | 3.64 | 1.72 |  | 67.1 | 48.56 |  |  | 0.18
2023-01-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.3 | 3.53 | 1.77 | 5.42 | 3.57 | 1.85 |  | 67.12 | 48.57 |  |  | 0.18
2023-01-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.17 | 3.57 | 1.6 | 5.27 | 3.61 | 1.66 |  | 67.13 | 48.53 |  |  | 0.17
2023-01-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.1 | 3.5 | 1.6 | 5.2 | 3.54 | 1.66 |  | 67.23 | 48.4 |  |  | 0.17
2023-01-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.35 | 3.53 | 1.82 | 5.46 | 3.57 | 1.89 |  | 67.04 | 48.76 |  |  | 0.19
2023-01-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.4 | 3.54 | 1.86 | 5.51 | 3.58 | 1.93 |  | 67.18 | 48.78 |  |  | 0.19
2023-01-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.39 | 3.65 | 1.74 | 5.5 | 3.69 | 1.81 |  | 67 | 48.82 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.24 | 3.56 | 1.68 | 5.35 | 3.6 | 1.75 |  | 67.13 | 48.54 |  |  | 0.18
Итого | 744 | [9 empty] | 162.46 | 110.37 | 52.09 | 165.82 | 111.64 | 54.18 | [5 empty] | 5.53
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0.93 | °C | 0.05 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 5.48 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 54.18 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/