## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2023-09-24 |  |  | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.08.2023 по 22.09.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-08-23 | 24 | * | [8 empty] | 5.24 | 3.5 | 1.74 | 5.34 | 3.54 | 1.8 |  | 64.9 | 47.54 |  |  | 0.17
2023-08-24 | 24 | * | [8 empty] | 5.34 | 3.52 | 1.82 | 5.45 | 3.56 | 1.89 |  | 64.69 | 47.46 |  |  | 0.18
2023-08-25 | 24 | * | [8 empty] | 5.38 | 3.55 | 1.83 | 5.48 | 3.59 | 1.89 |  | 64.56 | 47.55 |  |  | 0.18
2023-08-26 | 24 | * | [8 empty] | 5.41 | 3.43 | 1.98 | 5.52 | 3.46 | 2.06 |  | 65.03 | 47.47 |  |  | 0.19
2023-08-27 | 24 | * | [8 empty] | 5.21 | 3.42 | 1.79 | 5.31 | 3.46 | 1.85 |  | 64.97 | 47.38 |  |  | 0.18
2023-08-28 | 24 | * | [8 empty] | 5.44 | 3.57 | 1.87 | 5.54 | 3.61 | 1.93 |  | 64.45 | 47.38 |  |  | 0.18
2023-08-29 | 24 | * | [8 empty] | 5.6 | 3.74 | 1.86 | 5.7 | 3.78 | 1.92 |  | 63.8 | 47.59 |  |  | 0.18
2023-08-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.47 | 3.58 | 1.89 | 5.58 | 3.62 | 1.96 |  | 64.34 | 47.46 |  |  | 0.18
2023-08-31 | 24 | * | [8 empty] | 5.17 | 3.4 | 1.77 | 5.27 | 3.44 | 1.83 |  | 64.95 | 47.17 |  |  | 0.18
2023-09-01 | 24 | * | [8 empty] | 5.17 | 3.33 | 1.84 | 5.27 | 3.37 | 1.9 |  | 65.16 | 47.24 |  |  | 0.18
2023-09-02 | 24 | * | [8 empty] | 5.04 | 3.38 | 1.66 | 5.14 | 3.42 | 1.72 |  | 65.45 | 47.21 |  |  | 0.17
2023-09-03 | 24 | * | [8 empty] | 5.28 | 3.51 | 1.77 | 5.39 | 3.55 | 1.84 |  | 64.96 | 47.45 |  |  | 0.18
2023-09-04 | 24 | * | [8 empty] | 5.78 | 3.86 | 1.92 | 5.89 | 3.9 | 1.99 |  | 62.95 | 47.25 |  |  | 0.18
2023-09-05 | 24 | * | [8 empty] | 5.38 | 3.53 | 1.85 | 5.49 | 3.56 | 1.93 |  | 65.62 | 47.63 |  |  | 0.19
2023-09-06 | 24 | * | [8 empty] | 5.43 | 3.7 | 1.73 | 5.53 | 3.74 | 1.79 |  | 64.78 | 47.57 |  |  | 0.18
2023-09-07 | 24 | * | [8 empty] | 5.63 | 3.85 | 1.78 | 5.74 | 3.9 | 1.84 |  | 64.58 | 47.74 |  |  | 0.18
2023-09-08 | 24 | * | [8 empty] | 5.5 | 3.73 | 1.77 | 5.61 | 3.77 | 1.84 |  | 64.93 | 47.75 |  |  | 0.18
2023-09-09 | 24 | * | [8 empty] | 5.7 | 3.94 | 1.76 | 5.81 | 3.98 | 1.83 |  | 63.82 | 47.48 |  |  | 0.18
2023-09-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.66 | 3.92 | 1.74 | 5.77 | 3.96 | 1.81 |  | 64.31 | 47.62 |  |  | 0.18
2023-09-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.32 | 3.72 | 1.6 | 5.43 | 3.76 | 1.67 |  | 64.94 | 47.44 |  |  | 0.17
2023-09-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.46 | 3.7 | 1.76 | 5.56 | 3.74 | 1.82 |  | 64.78 | 47.46 |  |  | 0.18
2023-09-13 | 24 | * | [8 empty] | 4.92 | 3.41 | 1.51 | 5.01 | 3.45 | 1.56 |  | 64.21 | 45.79 |  |  | 0.16
2023-09-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.16 | 3.5 | 1.66 | 5.26 | 3.54 | 1.72 |  | 63.77 | 46.04 |  |  | 0.17
2023-09-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.52 | 3.78 | 1.74 | 5.63 | 3.82 | 1.81 |  | 64.72 | 47.63 |  |  | 0.18
2023-09-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.62 | 3.86 | 1.76 | 5.73 | 3.9 | 1.83 |  | 64.66 | 47.78 |  |  | 0.18
2023-09-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.53 | 3.84 | 1.69 | 5.64 | 3.88 | 1.76 |  | 64.75 | 47.63 |  |  | 0.18
2023-09-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.67 | 3.91 | 1.76 | 5.78 | 3.95 | 1.83 |  | 64.77 | 47.63 |  |  | 0.18
2023-09-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.9 | 4.05 | 1.85 | 6.01 | 4.09 | 1.92 |  | 63.98 | 47.52 |  |  | 0.19
2023-09-20 | 24 | * | [8 empty] | 6.16 | 4.22 | 1.94 | 6.28 | 4.27 | 2.01 |  | 62.7 | 47.41 |  |  | 0.19
2023-09-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.42 | 3.67 | 1.75 | 5.53 | 3.71 | 1.82 |  | 66.09 | 47.78 |  |  | 0.18
2023-09-22 | 24 | * | [8 empty] | 6.16 | 4.21 | 1.95 | 6.28 | 4.26 | 2.02 |  | 63.4 | 47.98 |  |  | 0.19
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.47 | 3.69 | 1.79 | 5.58 | 3.73 | 1.85 |  | 64.55 | 47.42 |  |  | 0.18
Итого | 744 | [9 empty] | 169.67 | 114.33 | 55.34 | 172.97 | 115.58 | 57.39 | [5 empty] | 5.57
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 17.56 | °C | 0.97 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 4.6 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 57.39 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/