## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.09.2023 по 01.10.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-09-23
2023-09-24
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
Среднее
Итого
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 216 | час | 18.99 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 216 | час | 182.07 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 2.1 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 16.89 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 182.07 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 02.10.2023 по 22.10.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-02
2023-10-03 | 13.68 | [9 empty] | 39.66 | 24.81 | 14.85 | 40.4 | 25.05 | 15.35 |  | 63.58 | 45.33 |  |  | 1.4
2023-10-04 | 24 | * | [8 empty] | 66.43 | 41.5 | 24.93 | 67.6 | 41.87 | 25.73 |  | 61.55 | 43.28 |  |  | 2.29
2023-10-05 | 24 | * | [8 empty] | 65.35 | 41.98 | 23.37 | 66.5 | 42.36 | 24.14 |  | 61.39 | 43.26 |  |  | 2.2
2023-10-06 | 24 | * | [8 empty] | 69.96 | 50.39 | 19.57 | 71.2 | 50.86 | 20.34 |  | 61.77 | 44.37 |  |  | 2.09
2023-10-07 | 24 | * | [8 empty] | 67.4 | 44.96 | 22.44 | 68.7 | 45.39 | 23.31 |  | 64.39 | 44.77 |  |  | 2.33
2023-10-08 | 24 | * | [8 empty] | 65.41 | 40.44 | 24.97 | 66.7 | 40.83 | 25.87 |  | 65.36 | 44.79 |  |  | 2.47
2023-10-09 | 24 | * | [8 empty] | 56.53 | 34.66 | 21.87 | 57.8 | 34.99 | 22.81 |  | 70.1 | 44.91 |  |  | 2.41
2023-10-10 | 24 | * | [8 empty] | 56.62 | 34.58 | 22.04 | 57.9 | 34.91 | 22.99 |  | 70.15 | 44.81 |  |  | 2.42
2023-10-11 | 24 | * | [8 empty] | 54.37 | 32.93 | 21.44 | 55.6 | 33.24 | 22.36 |  | 70.38 | 44.48 |  |  | 2.36
2023-10-12 | 24 | * | [8 empty] | 56.49 | 34.76 | 21.73 | 57.7 | 35.09 | 22.61 |  | 68.23 | 44.46 |  |  | 2.31
2023-10-13 | 24 | [9 empty] | 60.85 | 41.15 | 19.7 | 62.1 | 41.56 | 20.54 |  | 66.73 | 45.44 |  |  | 2.19
2023-10-14 | 24 | [9 empty] | 59.47 | 39.48 | 19.99 | 60.7 | 39.86 | 20.84 |  | 66.82 | 45.01 |  |  | 2.2
2023-10-15 | 24 | * | [8 empty] | 60.14 | 36.07 | 24.07 | 61.4 | 36.42 | 24.98 |  | 67.46 | 45.16 |  |  | 2.43
2023-10-16 | 24 | * | [8 empty] | 60.8 | 39.27 | 21.53 | 62 | 39.65 | 22.35 |  | 65.38 | 44.84 |  |  | 2.22
2023-10-17 | 24 | * | [8 empty] | 59.74 | 38.54 | 21.2 | 61 | 38.92 | 22.08 |  | 67.58 | 45.47 |  |  | 2.29
2023-10-18 | 24 | * | [8 empty] | 57.65 | 33.86 | 23.79 | 58.9 | 34.19 | 24.71 |  | 68.54 | 44.85 |  |  | 2.44
2023-10-19 | 24 | * | [8 empty] | 57.93 | 36.02 | 21.91 | 59.2 | 36.38 | 22.82 |  | 69.02 | 45.35 |  |  | 2.37
2023-10-20 | 24 | * | [8 empty] | 55.26 | 32.31 | 22.95 | 56.5 | 32.61 | 23.89 |  | 69.96 | 44.55 |  |  | 2.43
2023-10-21 | 24 | [9 empty] | 62.11 | 37.51 | 24.6 | 63.4 | 37.87 | 25.53 |  | 67.03 | 45.11 |  |  | 2.47
2023-10-22 | 24 | * | [8 empty] | 64.03 | 37.42 | 26.61 | 65.3 | 37.77 | 27.53 |  | 65.56 | 44.54 |  |  | 2.53
Среднее | 23.48 | [9 empty] | 61.12 | 38.46 | 22.67 | 62.37 | 38.83 | 23.55 |  | 66.55 | 44.74 |  |  | 2.34
Итого | 469.68 | [9 empty] | 1196.2 | 752.64 | 443.56 | 1220.6 | 759.82 | 460.78 | [5 empty] | 45.85
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 34.32 | час | 3.36 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 34.32 | час | 33.77 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 5.73 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 43.48 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 494.55 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/