## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 02.10.2023 по 22.10.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-02 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2023-10-03 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2023-10-04 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2023-10-05 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2023-10-06 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2023-10-07 | 24 | * | 115.83 | 116.39 | -0.56 | 54.92 | 39.25 | 15.67 | [13 empty] | 2
2023-10-08 | 24 |  | 376.12 | 374.38 | 1.74 | 57.61 | 40.6 | 17.01 | [13 empty] | 6.49
2023-10-09 | 24 |  | 369.73 | 363.38 | 6.35 | 58.92 | 40.49 | 18.43 | [13 empty] | 7.09
2023-10-10 | 24 |  | 363.01 | 356.61 | 6.4 | 59.85 | 40.68 | 19.17 | [13 empty] | 7.23
2023-10-11 | 24 |  | 361.82 | 355.98 | 5.84 | 59.64 | 40.95 | 18.69 | [13 empty] | 7.02
2023-10-12 | 24 |  | 361.26 | 355.33 | 5.93 | 58.22 | 40.64 | 17.58 | [13 empty] | 6.61
2023-10-13 | 24 |  | 361.74 | 355.72 | 6.02 | 57.86 | 40.69 | 17.17 | [13 empty] | 6.47
2023-10-14 | 24 |  | 361.22 | 354.77 | 6.45 | 57.89 | 41.04 | 16.85 | [13 empty] | 6.37
2023-10-15 | 24 |  | 363.31 | 357.04 | 6.27 | 57.66 | 41.13 | 16.53 | [13 empty] | 6.28
2023-10-16 | 24 |  | 363.68 | 357.18 | 6.5 | 57.35 | 40.86 | 16.49 | [13 empty] | 6.28
2023-10-17 | 24 |  | 354.72 | 346.77 | 7.95 | 58.15 | 40.82 | 17.33 | [13 empty] | 6.48
2023-10-18 | 24 |  | 328.6 | 322.64 | 5.96 | 57.68 | 39.43 | 18.25 | [13 empty] | 6.24
2023-10-19 | 24 |  | 329.58 | 323.26 | 6.32 | 57.89 | 39.27 | 18.62 | [13 empty] | 6.4
2023-10-20 | 24 |  | 328.49 | 322.47 | 6.02 | 58.32 | 39.24 | 19.08 | [13 empty] | 6.52
2023-10-21 | 24 |  | 326.39 | 320.75 | 5.64 | 59.22 | 39.48 | 19.74 | [13 empty] | 6.68
2023-10-22 | 24 |  | 325.38 | 319.95 | 5.43 | 59.73 | 39.54 | 20.19 | [13 empty] | 6.8
Среднее | 24 |  | 256.71 | 252.51 | 4.2 | 44.33 | 30.67 | 13.66 | [13 empty] | 4.81
Итого | 504 |  | 5390.88 | 5302.62 | 88.26 | [16 empty] | 100.96
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 100.96 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/