## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8249
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.025 |  | 5 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-20 |  |  |  | 0.25 |  | 5 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.0994 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 39.76 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 02.10.2023 по 22.10.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-02 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 23.41 | 1.29 | [13 empty] | 0
2023-10-03 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24.53 | 23.31 | 1.22 | [13 empty] | 0
2023-10-04 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 23.06 | 1.19 | [13 empty] | 0
2023-10-05 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 22.91 | 1.1 | [13 empty] | 0
2023-10-06 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 23.66 | 22.51 | 1.15 | [13 empty] | 0
2023-10-07 | 24 | * | 12.42 | 12.57 | -0.15 | 57.22 | 44.26 | 12.96 | [13 empty] | 0.16
2023-10-08 | 24 | * | 46.84 | 47.24 | -0.4 | 57.13 | 45.92 | 11.21 | [13 empty] | 0.51
2023-10-09 | 24 | * | 46.68 | 47.09 | -0.41 | 58.41 | 46.83 | 11.58 | [13 empty] | 0.52
2023-10-10 | 24 | * | 46.23 | 46.72 | -0.49 | 59.33 | 47.28 | 12.05 | [13 empty] | 0.54
2023-10-11 | 24 | * | 46.13 | 46.69 | -0.56 | 59.22 | 47.41 | 11.81 | [13 empty] | 0.52
2023-10-12 | 24 | * | 46.03 | 46.62 | -0.59 | 57.94 | 46.81 | 11.13 | [13 empty] | 0.49
2023-10-13 | 24 | * | 46.13 | 46.74 | -0.61 | 57.43 | 46.48 | 10.95 | [13 empty] | 0.48
2023-10-14 | 24 | * | 46.13 | 46.73 | -0.6 | 57.47 | 46.58 | 10.89 | [13 empty] | 0.48
2023-10-15 | 24 | * | 46.35 | 46.93 | -0.58 | 57.3 | 46.59 | 10.71 | [13 empty] | 0.47
2023-10-16 | 24 | * | 46.43 | 46.98 | -0.55 | 56.9 | 46.23 | 10.67 | [13 empty] | 0.47
2023-10-17 | 24 | * | 46.56 | 47.12 | -0.56 | 57.74 | 46.73 | 11.01 | [13 empty] | 0.49
2023-10-18 | 24 | * | 46.67 | 47.2 | -0.53 | 57.3 | 46.34 | 10.96 | [13 empty] | 0.49
2023-10-19 | 24 | * | 46.69 | 47.2 | -0.51 | 57.48 | 46.28 | 11.2 | [13 empty] | 0.5
2023-10-20 | 24 | * | 46.54 | 47.08 | -0.54 | 57.76 | 46.23 | 11.53 | [13 empty] | 0.51
2023-10-21 | 24 | * | 46.18 | 46.71 | -0.53 | 58.84 | 46.85 | 11.99 | [13 empty] | 0.53
2023-10-22 | 24 | * | 45.98 | 46.53 | -0.55 | 59.19 | 46.95 | 12.24 | [13 empty] | 0.54
Среднее | 24 |  | 33.71 | 34.1 | -0.39 | 49.9 | 40.9 | 8.99 | [13 empty] | 0.37
Итого | 504 |  | 707.99 | 716.15 | -8.16 | [16 empty] | 7.7
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 7.7 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/