## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.09.2023 по 01.10.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-09-23 | 24 | * | [8 empty] | 6.35 | 4.29 | 2.06 | 6.47 | 4.34 | 2.13 |  | 62.72 | 47.76 |  |  | 0.19
2023-09-24 | 24 | * | [8 empty] | 6.31 | 4.35 | 1.96 | 6.43 | 4.39 | 2.04 |  | 62.61 | 47.75 |  |  | 0.19
2023-09-25 | 24 | * | [8 empty] | 6.27 | 4.35 | 1.92 | 6.39 | 4.4 | 1.99 |  | 63.08 | 47.9 |  |  | 0.19
2023-09-26 | 24 | * | [8 empty] | 6.04 | 4.13 | 1.91 | 6.15 | 4.18 | 1.97 |  | 64.32 | 48.07 |  |  | 0.19
2023-09-27 | 24 | * | [8 empty] | 6.55 | 4.57 | 1.98 | 6.67 | 4.62 | 2.05 |  | 62.58 | 48.03 |  |  | 0.19
2023-09-28 | 24 | * | [8 empty] | 6.45 | 4.43 | 2.02 | 6.57 | 4.48 | 2.09 |  | 62.89 | 48.03 |  |  | 0.19
2023-09-29 | 24 | * | [8 empty] | 6.32 | 4.41 | 1.91 | 6.44 | 4.46 | 1.98 |  | 62.38 | 47.61 |  |  | 0.18
2023-09-30 | 24 | * | [8 empty] | 6.32 | 4.47 | 1.85 | 6.43 | 4.52 | 1.91 |  | 61.98 | 47.43 |  |  | 0.18
2023-10-01 | 24 | * | [8 empty] | 6.4 | 4.53 | 1.87 | 6.52 | 4.58 | 1.94 |  | 61.97 | 47.38 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 6.33 | 4.39 | 1.94 | 6.45 | 4.44 | 2.01 |  | 62.73 | 47.77 |  |  | 0.19
Итого | 216 | [9 empty] | 57.01 | 39.53 | 17.48 | 58.07 | 39.97 | 18.1 | [5 empty] | 1.68
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 0.21 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 1.47 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 18.1 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 02.10.2023 по 22.10.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-02 | 24 | * | [8 empty] | 6.68 | 3.61 | 3.07 | 6.8 | 3.65 | 3.15 |  | 61.49 | 47.42 |  |  | 0.24
2023-10-03
2023-10-04 |  | *
2023-10-05
2023-10-06
2023-10-07
2023-10-08
2023-10-09
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12 |  | *
2023-10-13
2023-10-14
2023-10-15
2023-10-16
2023-10-17 |  | *
2023-10-18
2023-10-19
2023-10-20 |  | *
2023-10-21
2023-10-22
Среднее | 24 | [9 empty] | 6.68 | 3.61 | 3.07 | 6.8 | 3.65 | 3.15 |  | 61.49 | 47.42 |  |  | 0.24
Итого | 24 | [9 empty] | 6.68 | 3.61 | 3.07 | 6.8 | 3.65 | 3.15 | [5 empty] | 0.24
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 468 | час | 4.68 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 468 | час | 61.43 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 12.03 | °C | 0.76 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 4.16 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 64.58 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/