## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.10.2023 по 22.11.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-23 | 24 | * | [8 empty] | 58.13 | 34.8 | 23.33 | 59.4 | 35.13 | 24.27 |  | 69.07 | 45.01 |  |  | 2.45
2023-10-24 | 24 | * | [8 empty] | 56.04 | 33.66 | 22.38 | 57.3 | 33.98 | 23.32 |  | 70.02 | 44.69 |  |  | 2.42
2023-10-25 | 24 | * | [8 empty] | 55.15 | 31.59 | 23.56 | 56.4 | 31.89 | 24.51 |  | 70.19 | 44.34 |  |  | 2.47
2023-10-26 | 24 | * | [8 empty] | 57.31 | 32.25 | 25.06 | 58.6 | 32.56 | 26.04 |  | 70.2 | 44.84 |  |  | 2.58
2023-10-27 | 24 | * | [8 empty] | 55.25 | 31.88 | 23.37 | 56.5 | 32.18 | 24.32 |  | 70.31 | 44.42 |  |  | 2.47
2023-10-28 | 24 | * | [8 empty] | 55.94 | 32.2 | 23.74 | 57.2 | 32.5 | 24.7 |  | 70.19 | 44.33 |  |  | 2.5
2023-10-29 | 24 | * | [8 empty] | 55.84 | 29.79 | 26.05 | 57.1 | 30.07 | 27.03 |  | 70.12 | 44.16 |  |  | 2.6
2023-10-30 | 24 | * | [8 empty] | 55.84 | 33.05 | 22.79 | 57.1 | 33.36 | 23.74 |  | 70.22 | 44.55 |  |  | 2.45
2023-10-31 | 24 | * | [8 empty] | 55.94 | 33.09 | 22.85 | 57.2 | 33.41 | 23.79 |  | 70.19 | 44.58 |  |  | 2.45
2023-11-01 | 24 | * | [8 empty] | 54.28 | 30.68 | 23.6 | 55.5 | 30.97 | 24.53 |  | 69.85 | 44.19 |  |  | 2.44
2023-11-02 | 24 | * | [8 empty] | 58.53 | 36.77 | 21.76 | 59.8 | 37.12 | 22.68 |  | 68.81 | 44.98 |  |  | 2.38
2023-11-03 | 24 | * | [8 empty] | 55.64 | 33.41 | 22.23 | 56.9 | 33.73 | 23.17 |  | 70.31 | 44.72 |  |  | 2.42
2023-11-04 | 24 | * | [8 empty] | 55.65 | 32.42 | 23.23 | 56.9 | 32.73 | 24.17 |  | 69.95 | 44.55 |  |  | 2.45
2023-11-05 | 24 | * | [8 empty] | 53.89 | 31.28 | 22.61 | 55.1 | 31.57 | 23.53 |  | 70.11 | 44.23 |  |  | 2.4
2023-11-06 | 24 | * | [8 empty] | 54.08 | 29.14 | 24.94 | 55.3 | 29.42 | 25.88 |  | 70.17 | 44.17 |  |  | 2.51
2023-11-07 | 24 | * | [8 empty] | 54.66 | 31.07 | 23.59 | 55.9 | 31.36 | 24.54 |  | 70.23 | 44.56 |  |  | 2.46
2023-11-08 | 24 | * | [8 empty] | 53.01 | 30.98 | 22.03 | 54.2 | 31.27 | 22.93 |  | 70.07 | 44.07 |  |  | 2.35
2023-11-09 | 24 | * | [8 empty] | 53.3 | 30.29 | 23.01 | 54.5 | 30.57 | 23.93 |  | 70.21 | 44.09 |  |  | 2.41
2023-11-10 | 24 | * | [8 empty] | 54.66 | 31.56 | 23.1 | 55.9 | 31.86 | 24.04 |  | 70.26 | 44.43 |  |  | 2.44
2023-11-11 | 24 | * | [8 empty] | 54.96 | 29.16 | 25.8 | 56.2 | 29.43 | 26.77 |  | 70.18 | 44.03 |  |  | 2.58
2023-11-12 | 24 | * | [8 empty] | 53.2 | 29.89 | 23.31 | 54.4 | 30.17 | 24.23 |  | 70.02 | 44.05 |  |  | 2.41
2023-11-13 | 24 | * | [8 empty] | 53.99 | 31.24 | 22.75 | 55.2 | 31.53 | 23.67 |  | 69.75 | 44.04 |  |  | 2.39
2023-11-14 | 24 | * | [8 empty] | 52.81 | 31.58 | 21.23 | 54 | 31.87 | 22.13 |  | 70.26 | 44.01 |  |  | 2.32
2023-11-15 | 24 | * | [8 empty] | 52.3 | 30.1 | 22.2 | 53.5 | 30.38 | 23.12 |  | 70.63 | 43.81 |  |  | 2.38
2023-11-16 | 24 | * | [8 empty] | 54.96 | 31.45 | 23.51 | 56.2 | 31.74 | 24.46 |  | 70.23 | 44.38 |  |  | 2.47
2023-11-17 | 24 | * | [8 empty] | 56.05 | 32.64 | 23.41 | 57.3 | 32.95 | 24.35 |  | 69.77 | 44.41 |  |  | 2.46
2023-11-18 | 24 | * | [8 empty] | 56.46 | 34.22 | 22.24 | 57.7 | 34.54 | 23.16 |  | 69.29 | 44.39 |  |  | 2.4
2023-11-19 | 24 | * | [8 empty] | 56.65 | 32.01 | 24.64 | 57.9 | 32.31 | 25.59 |  | 69.36 | 44.64 |  |  | 2.5
2023-11-20 | 24 | * | [8 empty] | 56.65 | 34.42 | 22.23 | 57.9 | 34.75 | 23.15 |  | 69.24 | 45.22 |  |  | 2.37
2023-11-21 | 24 | * | [8 empty] | 60.85 | 38.09 | 22.76 | 62.2 | 38.47 | 23.73 |  | 69.38 | 45.54 |  |  | 2.49
2023-11-22 | 24 | * | [8 empty] | 60.27 | 36.23 | 24.04 | 61.6 | 36.59 | 25.01 |  | 69.32 | 45.18 |  |  | 2.54
Среднее | 24 | [9 empty] | 55.56 | 32.29 | 23.27 | 56.8 | 32.59 | 24.21 |  | 69.93 | 44.47 |  |  | 2.45
Итого | 744 | [9 empty] | 1722.29 | 1000.94 | 721.35 | 1760.9 | 1010.41 | 750.49 | [5 empty] | 75.96
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 4.71 | °C | 3.4 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 72.56 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 750.49 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/