## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | Отопление
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (СО) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 8250
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 2-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ941 № 1184 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Обратный трубопровод (M2) |  |  |  |  | ВСТ-50 |  |  |  | 3 |  | 40 |  | КТПТР-01
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0.9297 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0 |  | Qгвс.= | 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0 |  | Qгвс.ср= | 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 371.88 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0 |  | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.10.2023 по 22.11.2023
|  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-23 | 24 |  | 327.11 | 322.5 | 4.61 | 61.58 | 40.53 | 21.05 | [13 empty] | 7.09
2023-10-24 | 24 |  | 327.53 | 323.19 | 4.34 | 63.83 | 41.37 | 22.46 | [13 empty] | 7.55
2023-10-25 | 24 |  | 328.16 | 324.03 | 4.13 | 66.54 | 42.55 | 23.99 | [13 empty] | 8.06
2023-10-26 | 24 |  | 327.68 | 324.2 | 3.48 | 67.49 | 42.74 | 24.75 | [13 empty] | 8.28
2023-10-27 | 24 |  | 327.84 | 324.23 | 3.61 | 67.17 | 42.56 | 24.61 | [13 empty] | 8.23
2023-10-28 | 24 |  | 328.75 | 325 | 3.75 | 67.23 | 42.69 | 24.54 | [13 empty] | 8.24
2023-10-29 | 24 |  | 330.03 | 326.19 | 3.84 | 69.07 | 43.45 | 25.62 | [13 empty] | 8.64
2023-10-30 | 24 |  | 329.71 | 326.25 | 3.46 | 69.15 | 43.76 | 25.39 | [13 empty] | 8.54
2023-10-31 | 24 |  | 329.41 | 325.93 | 3.48 | 69.12 | 43.93 | 25.19 | [13 empty] | 8.47
2023-11-01 | 24 |  | 329.96 | 325.95 | 4.01 | 67.24 | 43.74 | 23.5 | [13 empty] | 7.94
2023-11-02 | 24 |  | 328.54 | 324.07 | 4.47 | 64.5 | 42.23 | 22.27 | [13 empty] | 7.52
2023-11-03 | 24 |  | 332.4 | 327.47 | 4.93 | 62.28 | 41.29 | 20.99 | [13 empty] | 7.2
2023-11-04 | 24 |  | 332.94 | 328.22 | 4.72 | 62.72 | 41.62 | 21.1 | [13 empty] | 7.24
2023-11-05 | 24 |  | 333.55 | 328.67 | 4.88 | 62.74 | 41.93 | 20.81 | [13 empty] | 7.16
2023-11-06 | 24 |  | 333.57 | 328.27 | 5.3 | 62.64 | 42.01 | 20.63 | [13 empty] | 7.12
2023-11-07 | 24 |  | 334.17 | 328.94 | 5.23 | 60.96 | 41.41 | 19.55 | [13 empty] | 6.76
2023-11-08 | 24 |  | 314.95 | 310.05 | 4.9 | 59.72 | 40.14 | 19.58 | [13 empty] | 6.37
2023-11-09 | 24 |  | 300.53 | 295.86 | 4.67 | 59.03 | 39.27 | 19.76 | [13 empty] | 6.13
2023-11-10 | 24 |  | 300.82 | 296.02 | 4.8 | 57.84 | 38.77 | 19.07 | [13 empty] | 5.94
2023-11-11 | 24 |  | 301.12 | 296.4 | 4.72 | 57.88 | 38.94 | 18.94 | [13 empty] | 5.9
2023-11-12 | 24 |  | 300.72 | 295.92 | 4.8 | 57.8 | 38.81 | 18.99 | [13 empty] | 5.91
2023-11-13 | 24 |  | 326.06 | 320.95 | 5.11 | 58.09 | 39.38 | 18.71 | [13 empty] | 6.31
2023-11-14 | 24 |  | 343.61 | 338.34 | 5.27 | 60.76 | 40.84 | 19.92 | [13 empty] | 7.07
2023-11-15 | 24 |  | 340.98 | 335.89 | 5.09 | 63.97 | 42.1 | 21.87 | [13 empty] | 7.69
2023-11-16 | 24 |  | 337.43 | 332.62 | 4.81 | 66.57 | 42.82 | 23.75 | [13 empty] | 8.24
2023-11-17 | 24 |  | 342.38 | 337.7 | 4.68 | 69.38 | 44.03 | 25.35 | [13 empty] | 8.9
2023-11-18 | 24 |  | 340.34 | 336.59 | 3.75 | 73.48 | 45.56 | 27.92 | [13 empty] | 9.69
2023-11-19 | 24 |  | 339.66 | 336.48 | 3.18 | 73.83 | 45.65 | 28.18 | [13 empty] | 9.74
2023-11-20 | 24 |  | 340.46 | 337.38 | 3.08 | 75.32 | 46.32 | 29 | [13 empty] | 10.03
2023-11-21 | 24 |  | 340.07 | 336.86 | 3.21 | 77.19 | 47.16 | 30.03 | [13 empty] | 10.38
2023-11-22 | 24 |  | 338.79 | 335.31 | 3.48 | 77.01 | 46.9 | 30.11 | [13 empty] | 10.38
Среднее | 24 |  | 328.69 | 324.37 | 4.32 | 65.55 | 42.4 | 23.15 | [13 empty] | 7.83
Итого | 744 |  | 10189.3 | 10055.5 | 133.79 | [16 empty] | 242.72
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 0 | час |  | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 0 | час |  | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 4.71 | °C | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 242.72 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/