## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Ноябрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП1 ГВС встр. часть | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5288
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: | [5 empty] | Режим (схема): |  | ОП: СП-0; МП: СП-0;
Вычислитель: |  | СПТ943 № 15433 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-15 |  |  |  | 0.15 |  | 3 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0015 |  | Qгвс.= | 0.059
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0015 |  | Qгвс.ср= | 0.0016
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 0.6 |  | Gгвс.= | 0.64 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.10.2023 по 22.11.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-10-23
2023-10-24 |  | *
2023-10-25
2023-10-26 | 24 | * | [8 empty] | 4.98 | 1.23 | 3.75 | 5.09 | 1.24 | 3.85 |  | 67.11 | 48.14 |  |  | 0.28
2023-10-27 | 24 | * | [8 empty] | 4.96 | 3.59 | 1.37 | 5.07 | 3.63 | 1.44 |  | 67.16 | 47.99 |  |  | 0.16
2023-10-28 | 24 | * | [8 empty] | 4.96 | 3.6 | 1.36 | 5.06 | 3.64 | 1.42 |  | 67.02 | 48 |  |  | 0.16
2023-10-29 | 24 | * | [8 empty] | 5.03 | 3.58 | 1.45 | 5.13 | 3.62 | 1.51 |  | 66.97 | 47.99 |  |  | 0.17
2023-10-30 | 24 | * | [8 empty] | 5.18 | 3.63 | 1.55 | 5.29 | 3.67 | 1.62 |  | 67.11 | 48.19 |  |  | 0.17
2023-10-31 | 24 | * | [8 empty] | 4.94 | 3.62 | 1.32 | 5.04 | 3.66 | 1.38 |  | 67.04 | 48.02 |  |  | 0.16
2023-11-01 | 24 | * | [8 empty] | 5.1 | 3.63 | 1.47 | 5.21 | 3.67 | 1.54 |  | 66.78 | 47.8 |  |  | 0.17
2023-11-02 | 24 | * | [8 empty] | 6.25 | 4.47 | 1.78 | 6.37 | 4.52 | 1.85 |  | 65.7 | 48.59 |  |  | 0.19
2023-11-03 | 24 | * | [8 empty] | 5.38 | 3.81 | 1.57 | 5.49 | 3.85 | 1.64 |  | 67.15 | 48.27 |  |  | 0.18
2023-11-04 | 24 | * | [8 empty] | 5.22 | 3.86 | 1.36 | 5.33 | 3.9 | 1.43 |  | 66.77 | 48.14 |  |  | 0.16
2023-11-05 | 24 | * | [8 empty] | 5.1 | 3.66 | 1.44 | 5.2 | 3.7 | 1.5 |  | 66.99 | 47.99 |  |  | 0.17
2023-11-06 | 24 | * | [8 empty] | 5.01 | 3.57 | 1.44 | 5.11 | 3.61 | 1.5 |  | 67.06 | 47.84 |  |  | 0.16
2023-11-07 | 24 | * | [8 empty] | 4.97 | 3.62 | 1.35 | 5.07 | 3.66 | 1.41 |  | 67.14 | 48 |  |  | 0.16
2023-11-08 | 24 | * | [8 empty] | 4.96 | 3.61 | 1.35 | 5.06 | 3.64 | 1.42 |  | 66.97 | 47.92 |  |  | 0.16
2023-11-09 | 24 | * | [8 empty] | 5.14 | 3.59 | 1.55 | 5.25 | 3.63 | 1.62 |  | 67.11 | 48.08 |  |  | 0.17
2023-11-10 | 24 | * | [8 empty] | 5.18 | 3.65 | 1.53 | 5.28 | 3.69 | 1.59 |  | 67.1 | 48.17 |  |  | 0.17
2023-11-11 | 24 | * | [8 empty] | 5.14 | 3.67 | 1.47 | 5.24 | 3.71 | 1.53 |  | 67.05 | 48.1 |  |  | 0.17
2023-11-12 | 24 | * | [8 empty] | 5.13 | 3.67 | 1.46 | 5.23 | 3.71 | 1.52 |  | 66.87 | 48.06 |  |  | 0.17
2023-11-13 | 24 | * | [8 empty] | 5.3 | 3.67 | 1.63 | 5.41 | 3.71 | 1.7 |  | 66.72 | 48 |  |  | 0.18
2023-11-14 | 24 | * | [8 empty] | 5.26 | 3.64 | 1.62 | 5.37 | 3.68 | 1.69 |  | 67.01 | 48.06 |  |  | 0.18
2023-11-15 | 24 | * | [8 empty] | 5.06 | 3.65 | 1.41 | 5.16 | 3.69 | 1.47 |  | 67.43 | 48.07 |  |  | 0.17
2023-11-16 | 24 | * | [8 empty] | 5.42 | 3.85 | 1.57 | 5.53 | 3.89 | 1.64 |  | 67.03 | 48.49 |  |  | 0.18
2023-11-17 | 24 | * | [8 empty] | 5.66 | 3.98 | 1.68 | 5.78 | 4.03 | 1.75 |  | 66.68 | 48.69 |  |  | 0.18
2023-11-18 | 24 | * | [8 empty] | 5.72 | 4.15 | 1.57 | 5.84 | 4.19 | 1.65 |  | 66.22 | 48.67 |  |  | 0.18
2023-11-19 | 24 | * | [8 empty] | 5.59 | 4 | 1.59 | 5.7 | 4.04 | 1.66 |  | 66.26 | 48.56 |  |  | 0.18
2023-11-20 | 24 | * | [8 empty] | 5.61 | 4.05 | 1.56 | 5.72 | 4.1 | 1.62 |  | 66.13 | 48.5 |  |  | 0.17
2023-11-21 | 24 | * | [8 empty] | 5.74 | 3.94 | 1.8 | 5.86 | 3.98 | 1.88 |  | 66.31 | 48.59 |  |  | 0.19
2023-11-22 | 24 | * | [8 empty] | 5.63 | 3.97 | 1.66 | 5.75 | 4.02 | 1.73 |  | 66.19 | 48.57 |  |  | 0.18
Среднее | 24 | [9 empty] | 5.27 | 3.68 | 1.6 | 5.38 | 3.72 | 1.66 |  | 66.82 | 48.2 |  |  | 0.18
Итого | 672 | [9 empty] | 147.62 | 102.96 | 44.66 | 150.64 | 104.08 | 46.56 | [5 empty] | 4.92
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 72 | час | 0.54 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 72 | час | 4.98 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 4.71 | °C | 0.23 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 5.23 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 51.54 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/