## Отчёт
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2023
Абонент: | ТСЖ "Туристская 4" | [8 empty] | Договор: | 194-028/233 |  |  |  | Телефон: |  |  |  | Узел учета: |  | ГВС
Адрес: | Туристская ул, д. 4, корп. 1 ИТП2,3 жил. часть (ГВС) | [8 empty] | Строит.адрес: | [8 empty] | Код УУТЭ: |  | 5287
Обслуживающая организация: | [9 empty] | Телефон:
Источник: | Приморская - вода (ЦТП: ул. Савушкина, 128/3; СПЧ 65/52,) | [8 empty] | Схема подключения: |  |  | 4-х трубная схема | [7 empty] | график: | 130/70
Установленные приборы: |  |  |  | Часовые и суточн. архивы в файлах: | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: |  |  | 2024-05-07 |  |  | Режим (схема):
Вычислитель: |  | СПТ-941.11 № 27095 |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin= |  | Gmax= |  | Термопреобр.: |  |  | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3) |  |  |  |  | ВСТ-40 |  |  |  | 1 |  | 20 |  | КТПТР-01
Циркуляционный ГВС (M4) |  |  |  |  | ВСТ-32 |  |  |  | 0.6 |  | 12 |  | КТПТР-01
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: |  |  |  | зима: | Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | [6 empty] | лето: | Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: |  |  |  |  | Qот.= | 0 |  | Qвент.= | 0 |  | Qтех.= | 0 |  | Qтех.гв= | 0.0344 |  | Qгвс.= | 0.4872
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | [13 empty] | Qтех.гвc.ср= | 0.0344 |  | Qгвс.ср= | 0.1464
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: |  |  |  |  | Gот.= | 0 |  | Gвент.= | 0 |  | Gтех.= | 0 |  | Gтех.гв= | 13.76 |  | Gгвс.= | 58.56 | Gгвс.м=
Фактическое потребление за отчетный период c 23.11.2023 по 22.12.2023
|  |  | Учет ГВС (ТВ-1) | [7 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ
_ | час | _ | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал
2023-11-23 | 24 | * | [8 empty] | 59.49 | 37.29 | 22.2 | 60.8 | 37.65 | 23.15 |  | 69.3 | 45.25 |  |  | 2.44
2023-11-24 | 24 | * | [8 empty] | 58.41 | 35.72 | 22.69 | 59.7 | 36.07 | 23.63 |  | 69.31 | 44.93 |  |  | 2.45
2023-11-25 | 24 | * | [8 empty] | 59.29 | 34.9 | 24.39 | 60.6 | 35.24 | 25.36 |  | 69.31 | 45.04 |  |  | 2.54
2023-11-26 | 24 | * | [8 empty] | 62.62 | 34.76 | 27.86 | 64 | 35.1 | 28.9 |  | 69.39 | 45.2 |  |  | 2.78
2023-11-27 | 24 | * | [8 empty] | 60.66 | 36.66 | 24 | 62 | 37.01 | 24.99 |  | 69.45 | 45.17 |  |  | 2.56
2023-11-28 | 24 | * | [8 empty] | 58.91 | 43.33 | 15.58 | 60.2 | 43.74 | 16.46 |  | 69.16 | 44.35 |  |  | 2.15
2023-11-29 | 24 | * | [8 empty] | 58.51 | 31.95 | 26.56 | 59.8 | 32.25 | 27.55 |  | 69.3 | 44.69 |  |  | 2.63
2023-11-30 | 24 | * | [8 empty] | 57.24 | 32.38 | 24.86 | 58.5 | 32.68 | 25.82 |  | 69.31 | 44.65 |  |  | 2.52
2023-12-01 | 24 | * | [8 empty] | 57.63 | 32.05 | 25.58 | 58.9 | 32.36 | 26.54 |  | 69.3 | 44.8 |  |  | 2.56
2023-12-02 | 24 | [9 empty] | 56.75 | 31.95 | 24.8 | 58 | 32.25 | 25.75 |  | 69.33 | 44.42 |  |  | 2.52
2023-12-03 | 24 | * | [8 empty] | 60.85 | 29.49 | 31.36 | 62.2 | 29.77 | 32.43 |  | 69.42 | 44.88 |  |  | 2.9
2023-12-04 | 24 | * | [8 empty] | 58.22 | 32.54 | 25.68 | 59.5 | 32.85 | 26.65 |  | 69.09 | 44.77 |  |  | 2.57
2023-12-05 | 24 | * | [8 empty] | 59.29 | 32.91 | 26.38 | 60.6 | 33.23 | 27.37 |  | 69.23 | 44.9 |  |  | 2.63
2023-12-06 | 10 | [9 empty] | 20.84 | 15.3 | 5.54 | 21.3 | 15.45 | 5.85 |  | 69.16 | 44.66 |  |  | 0.74
2023-12-07 | 8 | * | [8 empty] | 21.91 | 9.96 | 11.95 | 22.4 | 10.04 | 12.36 |  | 69.78 | 45.64 |  |  | 1.09
2023-12-08 | 24 | * | [8 empty] | 62.51 | 36.04 | 26.47 | 63.9 | 36.4 | 27.5 |  | 69.48 | 45.74 |  |  | 2.7
2023-12-09 | 24 | [9 empty] | 63.2 | 34.54 | 28.66 | 64.6 | 34.88 | 29.72 |  | 69.49 | 45.57 |  |  | 2.82
2023-12-10 | 24 | * | [8 empty] | 63.69 | 33.24 | 30.45 | 65.1 | 33.57 | 31.53 |  | 69.44 | 45.36 |  |  | 2.92
2023-12-11 | 24 | [9 empty] | 63.51 | 35.47 | 28.04 | 64.9 | 35.83 | 29.07 |  | 69.02 | 46.25 |  |  | 2.75
2023-12-12 | 24 | * | [8 empty] | 59.61 | 32.75 | 26.86 | 60.9 | 33.07 | 27.83 |  | 68.71 | 45.16 |  |  | 2.62
2023-12-13 | 24 | * | [8 empty] | 60.65 | 33.76 | 26.89 | 62 | 34.1 | 27.9 |  | 69.56 | 45.82 |  |  | 2.67
2023-12-14 | 24 | * | [8 empty] | 59.48 | 34.28 | 25.2 | 60.8 | 34.63 | 26.17 |  | 69.41 | 45.83 |  |  | 2.56
2023-12-15 | 24 | [9 empty] | 62.12 | 35.82 | 26.3 | 63.5 | 36.19 | 27.31 |  | 69.45 | 46.28 |  |  | 2.66
2023-12-16 | 24 | [9 empty] | 62.61 | 33.59 | 29.02 | 64 | 33.93 | 30.07 |  | 69.5 | 46.23 |  |  | 2.8
2023-12-17 | 24 | * | [8 empty] | 62.71 | 33.48 | 29.23 | 64.1 | 33.81 | 30.29 |  | 69.46 | 45.68 |  |  | 2.83
2023-12-18 | 24 | * | [8 empty] | 60.66 | 35.17 | 25.49 | 62 | 35.52 | 26.48 |  | 69.4 | 45.73 |  |  | 2.6
2023-12-19 | 24 | * | [8 empty] | 60.66 | 33.7 | 26.96 | 62 | 34.04 | 27.96 |  | 69.44 | 45.54 |  |  | 2.68
2023-12-20 | 24 | * | [8 empty] | 58.8 | 33.48 | 25.32 | 60.1 | 33.8 | 26.3 |  | 69.44 | 45.04 |  |  | 2.58
2023-12-21 | 24 | [9 empty] | 59.39 | 33.59 | 25.8 | 60.7 | 33.92 | 26.78 |  | 69.4 | 45.46 |  |  | 2.6
2023-12-22 | 24 | [9 empty] | 60.08 | 35.51 | 24.57 | 61.4 | 35.87 | 25.53 |  | 69.29 | 45.83 |  |  | 2.54
Среднее | 23 | [9 empty] | 60.18 | 34.28 | 25.9 | 61.51 | 34.62 | 26.9 |  | 69.34 | 45.3 |  |  | 2.62
Итого | 690 | [9 empty] | 1730.3 | 985.61 | 744.69 | 1768.5 | 995.25 | 773.25 | [5 empty] | 75.41
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Дата, время |  | М1, т |  | М2, т |  | М3, т |  | М4, т |  | V3, куб.м |  | V4, куб.м |  | Vп, т | Qобщ, Гкал |  | Траб, ч
Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | [6 empty] | 30 | час | 3.28 | Гкал | [6 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | [6 empty] | 30 | час | 33.71 | куб.м
Период расчета по договору: | [7 empty] | час | [8 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 1.11 | °C | 0.86 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): | [16 empty] | Представитель теплоснабжающей организации
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. |  |  |  |  | 77.83 | Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. |  |  |  |  | 806.96 | м.куб. | [10 empty] | ______________________ |  |  | /_____________/