Отчет Правления о  деятельности  ТСЖ за 2025 год.

На заседаниях  Правления  ТСЖ планировалась организация работ по содержанию и текущему ремонту общественного  имущества по годовому плану содержания и ремонта общего имущества в МКД.

Внеочередные заседания проводились по аварийным ситуациям, выявленным по результатам осмотра имущества МКД.

- Сотрудники службы эксплуатации выполняли свои обязанности, согласно должностным инструкциям и дополнительную работу .

- Лифты                                                                                                                                                                                                             -производилось техническое обслуживание лифтов                                                                                                                                                                                     -прошли комплексные  ежегодные  поверки,  проводимые  ООО Инженерный центр «Ликон» ,  -техническое освидетельствования лифтов

3.  Текущий ремонт и содержание

-ремонтные и отделочные работы-ремонт фасада

- закупка и установка мебели в помещении диспетчерской  и в помещении правления

Производилась  закупка электротоваров                                                                                                                                                                                                                                                  - регулярно производилась замена ламп наружного и внутреннего освещения дома

- демонтаж аварийных светильников и монтаж новых.

-

- ремонт компьютера, МФУ

-производилась закупка сантехнических материалов для ремонта и замены стояков холодного водоснабжения, запорная арматура

- ремонт стояков горячего водоснабжения. Ремонт и замена стояков холодного водоснабжения с   установкой новых кранов, фильтров, обратных клапанов :

акт от 27.02.2025 подвал–замена аварийных кранов на подающем и обратном трубопроводе центрального отопления                                                                                                                       акт от 06.03.2026  кв.№98; 105;112;119.

акт от 13.04.2025 демонтаж четырех старых оконных блоков (тех.этаж- чердак, стеклянные блоки) и установка новых окон, подоконника и москитных сеток.

акт от 16.04.2025   замена аварийного участка стояка холодного водоснабжения  помещение 6-Н, кв.№ 70,77,84,91.                                                                                                                                                                                    акт от 18.06.2025 замена аварийного участка горячего водоснабжения  в кв. №147 с подключением к розливу подачи  ГВС (тех.этаж- чердак)

акт от 18.06.2025  замена аварийных кранов  (тех.помещение-подвал) на розливе циркуляции ГВС, задвижек  на подающем трубопроводе центрального отопления –первая парадная.

акты: от 17.07.2025 от 25.08.2025 от 26.08.2025 от 28.08.2025 -протечки в квартире 124 (туалетная комната) из кв.№131, ремонт канализации

акт от 15.12.2025 установка насоса на стояки  гвс  кв №149, 150, 69

.

-Производилась очистка кровли от мусора и мха                                                                                                        - Поддержание порядка на контейнерной площадке.                                                                                                                    -  В связи с неоднократными попытками проникновения на кровлю, оплата по договору за охрану верхних технических этажей, ООО «Дельта»

- Аренда ковровых покрытий для лифтовых холлов 1 раз в неделю.

-  Закупка канцелярских товаров, моющих средств, уборочного инвентаря

-  Проводились плановые и внеплановые работы по уборке мест общего пользования, вывозу бытового мусора, аварийные уборки на черной лестнице.                                                                                                                                           -  Ежемесячно проводилась дератизация технических этажей.

-  Подготовлены и своевременно сданы пакеты документов бух. отчетности Товарищества в государственные и налоговые органы, размещение документов на сайте ТСЖ и на сайте ГИС ЖКХ

-  Проведены работы по изготовлению реестра собственников и сдача его в Жилищную инспекцию г. СПб

-  Проводилась работа по сбору и учету показаний инд. приборов учета ХВ и проведению соответствующего перерасчета.

- Проводилась работа по опломбировке квартирных счетчиков учета расхода ХВ и ГВ

- Проводилась работа с жалобами и заявлениями собственников жилья ТСЖ

Подготовка к отопительному сезону 2025/2026 г.                                                                  - проведены работы по промывке теплообменников                                                                                                                                          - проводился технический надзор за выполнением работ по техническому обслуживанию(ремонту) инженерного оборудования и внутридомовых сетей водо и теплоснабжения ,

организация поверки приборов учета и сохранение базы данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ремонт тамбурных  дверей и ремонт петлей  на дверях                                                                                                                                                  установка и крепление пружин на дверях,                                                                                                          проводится регулярный ремонт и замена доводчиков                                                                                                                                                          демонтаж разбитых стекол в дверях и установка новых армированных стекол                                уборка технических помещений                                                                                                                             своевременная оплата  платежей ресурсоснабжающих организаций (отсутствие задолженности)                                                                                                                                                                  подготовлен  и утвержден в установленном порядке паспорт готовности дома к отопительному сезону 2025/2026

- Проводилась работа с гос/учереждениями и направления жалоб и   заявлений

на ремонт дороги

- Должники решения суда не исполняют, объявляют себя банкротами, что существенно затрудняет работу по выполнению годового плана содержания МКД и планирование дополнительных видов работ в ТСЖ.

Председатель ТСЖ  Швецова О.О.