## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент: | ТСЖ"Туристская 4" | [7 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: | [11 empty] | Узел учета Отопление + ГВС: Жилой дом (ТЦ-2,3) | СИ-1
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008250
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: | [16 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Двухтрубная зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-1184-ч(с)-0419.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 16.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-941 № 1184 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.03.19 по 22.04.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС отоп | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.03.19 | 24 | - | 340.5336 | 337.4487 | 3.085 | 64.9811 | 43.7268 | 21.2543 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 7.3892 | 0.90592 | 0.90592 | 7.3727 | 1.0022 | 0 | #DIV/0!
| 24.03.19 | 24 | - | 340.829 | 337.4904 | 3.3386 | 65.4965 | 44.1462 | 21.3504 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 7.4411 | 0.97955 | 0.97955 | 7.4242 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 25.03.19 | 24 | - | 317.4753 | 314.8749 | 2.6004 | 65.6212 | 43.5335 | 22.0877 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 7.108 | 0.81909 | 0.81909 | 7.1255 | 0.99754 | 0 | #DIV/0!
| 26.03.19 | 24 | - | 273.9166 | 272.3146 | 1.6021 | 65.1151 | 41.4068 | 23.7082 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.5718 | 0.58487 | 0.58487 | 6.5604 | 1.0017 | 0 | #DIV/0!
| 27.03.19 | 24 | - | 273.8317 | 272.16 | 1.6717 | 65.0273 | 41.0072 | 24.0201 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.6571 | 0.61049 | 0.61049 | 6.646 | 1.0017 | 0 | #DIV/0!
| 28.03.19 | 24 | - | 301.3027 | 299.0779 | 2.2249 | 65.5136 | 42.227 | 23.2866 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 7.1068 | 0.73841 | 0.73841 | 7.1103 | 0.99952 | 0 | #DIV/0!
| 29.03.19 | 24 | - | 323.6927 | 320.2347 | 3.4579 | 65.356 | 43.5403 | 21.8157 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 7.2277 | 1.0683 | 1.0683 | 7.2121 | 1.0022 | 0 | #DIV/0!
| 30.03.19 | 24 | - | 323.434 | 319.7936 | 3.6404 | 62.383 | 42.3687 | 20.0143 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.6428 | 1.1255 | 1.1255 | 6.6276 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 31.03.19 | 24 | - | 322.4356 | 318.8346 | 3.601 | 61.9085 | 42.1061 | 19.8024 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.5517 | 1.1168 | 1.1168 | 6.5366 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 01.04.19 | 24 | - | 321.4418 | 317.917 | 3.5248 | 62.5428 | 42.305 | 20.2378 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.6694 | 1.0966 | 1.0966 | 6.6544 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 02.04.19 | 24 | - | 321.7904 | 318.175 | 3.6154 | 62.8014 | 42.6161 | 20.1853 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.6649 | 1.1235 | 1.1235 | 6.6495 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 03.04.19 | 24 | - | 322.8388 | 319.1781 | 3.6607 | 61.8432 | 42.5254 | 19.3178 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.4069 | 1.1339 | 1.1339 | 6.3922 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 04.04.19 | 24 | - | 322.5298 | 319.5676 | 2.9622 | 59.6145 | 41.8041 | 17.8104 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.8837 | 0.91842 | 0.91842 | 5.8682 | 1.0026 | 0 | #DIV/0!
| 05.04.19 | 24 | - | 323.1587 | 320.1995 | 2.9592 | 59.9675 | 42.288 | 17.6795 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.8541 | 0.91571 | 0.91571 | 5.8384 | 1.0027 | 0 | #DIV/0!
| 06.04.19 | 24 | - | 324.7499 | 321.675 | 3.0749 | 59.8621 | 42.3757 | 17.4864 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.825 | 0.94686 | 0.94686 | 5.809 | 1.0028 | 0 | #DIV/0!
| 07.04.19 | 24 | - | 323.7268 | 320.0112 | 3.7156 | 59.5123 | 42.2126 | 17.2997 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.7732 | 1.1478 | 1.1478 | 5.7572 | 1.0028 | 0 | #DIV/0!
| 08.04.19 | 24 | - | 322.5218 | 318.7202 | 3.8016 | 59.6601 | 42.2266 | 17.4334 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.799 | 1.1787 | 1.1787 | 5.7832 | 1.0027 | 0 | #DIV/0!
| 09.04.19 | 24 | - | 321.9886 | 318.0547 | 3.9338 | 59.9076 | 42.0051 | 17.9026 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.9453 | 1.2217 | 1.2217 | 5.9297 | 1.0026 | 0 | #DIV/0!
| 10.04.19 | 24 | - | 321.76 | 317.7201 | 4.0399 | 59.5112 | 41.5163 | 17.995 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.973 | 1.2556 | 1.2556 | 5.9578 | 1.0025 | 0 | #DIV/0!
| 11.04.19 | 24 | - | 320.3635 | 316.1937 | 4.1699 | 59.6236 | 41.0343 | 18.5893 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.141 | 1.3016 | 1.3016 | 6.1264 | 1.0024 | 0 | #DIV/0!
| 12.04.19 | 24 | - | 320.8331 | 316.3954 | 4.4376 | 59.7623 | 41.0027 | 18.7596 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.2151 | 1.3832 | 1.3832 | 6.2006 | 1.0023 | 0 | #DIV/0!
| 13.04.19 | 24 | - | 321.6753 | 317.1652 | 4.5102 | 60.0175 | 41.1972 | 18.8203 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.2546 | 1.4021 | 1.4021 | 6.2398 | 1.0024 | 0 | #DIV/0!
| 14.04.19 | 24 | - | 321.9201 | 317.4585 | 4.4616 | 59.7276 | 41.236 | 18.4917 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.1517 | 1.3859 | 1.3859 | 6.1368 | 1.0024 | 0 | #DIV/0!
| 15.04.19 | 24 | - | 325.7809 | 321.4438 | 4.3371 | 58.9979 | 41.0882 | 17.9096 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 6.0262 | 1.3313 | 1.3313 | 6.0128 | 1.0022 | 0 | #DIV/0!
| 16.04.19 | 24 | - | 328.3364 | 323.4655 | 4.8709 | 57.8457 | 40.7848 | 17.0609 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.8157 | 1.4835 | 1.4835 | 5.8004 | 1.0026 | 0 | #DIV/0!
| 17.04.19 | 24 | - | 322.7513 | 317.4331 | 5.3181 | 57.678 | 40.638 | 17.04 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.7296 | 1.6478 | 1.6478 | 5.7158 | 1.0024 | 0 | #DIV/0!
| 18.04.19 | 24 | - | 311.0153 | 306.0154 | 4.9998 | 57.8009 | 40.7192 | 17.0817 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.5308 | 1.6076 | 1.6076 | 5.5163 | 1.0026 | 0 | #DIV/0!
| 19.04.19 | 24 | - | 313.172 | 308.1731 | 4.9989 | 57.8553 | 40.92 | 16.9353 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.5232 | 1.5962 | 1.5962 | 5.5082 | 1.0027 | 0 | #DIV/0!
| 20.04.19 | 24 | - | 314.8817 | 309.7687 | 5.113 | 57.6308 | 40.8561 | 16.7747 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.5059 | 1.6238 | 1.6238 | 5.4909 | 1.0027 | 0 | #DIV/0!
| 21.04.19 | 24 | - | 315.1743 | 310.0548 | 5.1195 | 57.6504 | 40.9548 | 16.6956 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.4867 | 1.6244 | 1.6244 | 5.4717 | 1.0027 | 0 | #DIV/0!
| 22.04.19 | 24 | - | 315.3772 | 310.4116 | 4.9656 | 57.6122 | 41.2704 | 16.3418 | - | - | - | [12 empty] | - | - | 5.3742 | 1.5745 | 1.5745 | 5.3588 | 1.0029 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
| Среднее | 24 |  | 318.5561 | 314.7557 | 3.8004 | 60.9299 | 41.8593 | 19.0706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2337
| Итого | 744 |  | 9875.239 | 9757.4265 | 117.8125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 193.2455 |  |  | #VALUE!
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.03.19 14:14 |  | 292110.6562 |  | 293444.1562 |  | -1333.3596 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7287.3511 |  | 40202.5273
|  |  |  | 23.04.19 00:59 |  | 301787.2812 |  | 303004.8438 |  | -1217.3978 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7476.2749 |  | 40932.5273 | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0 | °С | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 193.2455 |  | Гкал; | [5 empty] | 193.2455 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 0 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 0
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [5 empty] | 0 |  | куб.м.
Акт за апрель 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.03.19 по 22.04.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 193.2455 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 0 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /