## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент: | ТСЖ"Туристская 4" | [7 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: | [11 empty] | Узел учета Отопление : Жилой дом (ТЦ-2,3) | СИ-1
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008250
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Двухтрубная зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-1184-ч(с)-1019.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 16.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-941 № 1184 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.19 по 22.10.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС отоп | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.09.19 | 24 | - | 306.537 | 288.687 | 17.8499 | 57.4735 | 38.6527 | 18.8208 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4726 | 5.8231 | 5.8231 | 6.4592 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 24.09.19 | 24 | - | 303.0952 | 285.1729 | 17.9223 | 56.7997 | 38.0896 | 18.7101 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3662 | 5.9131 | 5.9131 | 6.3536 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 25.09.19 | 24 | - | 304.2102 | 286.0094 | 18.2008 | 55.9383 | 37.7005 | 18.2378 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2472 | 5.983 | 5.983 | 6.2343 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 26.09.19 | 24 | - | 305.7785 | 287.9639 | 17.8146 | 55.9921 | 37.9838 | 18.0083 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1965 | 5.826 | 5.826 | 6.1832 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 27.09.19 | 24 | - | 303.3867 | 286.591 | 16.7957 | 57.4631 | 38.7514 | 18.7117 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3401 | 5.5361 | 5.5361 | 6.3277 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 28.09.19 | 24 | - | 303.0162 | 286.3347 | 16.6815 | 57.9606 | 39.2915 | 18.6691 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.326 | 5.5051 | 5.5051 | 6.3125 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 29.09.19 | 24 | - | 301.9301 | 285.7215 | 16.2086 | 57.9822 | 39.4493 | 18.5329 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2486 | 5.3683 | 5.3683 | 6.2351 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 30.09.19 | 24 | - | 302.6352 | 285.597 | 17.0382 | 57.8768 | 39.6855 | 18.1913 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1954 | 5.63 | 5.63 | 6.1815 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 01.10.19 | 24 | - | 302.8891 | 285.215 | 17.6741 | 57.5076 | 39.5522 | 17.9554 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1513 | 5.8352 | 5.8352 | 6.1375 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 02.10.19 | 24 | - | 301.8528 | 283.9611 | 17.8917 | 57.1982 | 39.2117 | 17.9865 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1445 | 5.9273 | 5.9273 | 6.1308 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 03.10.19 | 24 | - | 301.3217 | 283.6873 | 17.6344 | 57.4479 | 38.9937 | 18.4542 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2616 | 5.8523 | 5.8523 | 6.2483 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 04.10.19 | 24 | - | 302.1553 | 283.9806 | 18.1747 | 57.7964 | 39.0279 | 18.7685 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3937 | 6.015 | 6.015 | 6.3803 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 05.10.19 | 24 | - | 301.9765 | 284.1162 | 17.8604 | 57.6773 | 38.6944 | 18.9829 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4364 | 5.9145 | 5.9145 | 6.4235 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 06.10.19 | 24 | - | 301.9577 | 284.3453 | 17.6124 | 57.7987 | 38.4111 | 19.3876 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5435 | 5.8327 | 5.8327 | 6.5308 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 07.10.19 | 24 | - | 302.8525 | 285.0223 | 17.8302 | 58.3823 | 38.5806 | 19.8017 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6975 | 5.8874 | 5.8874 | 6.6849 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 08.10.19 | 24 | - | 303.1679 | 284.6523 | 18.5156 | 58.255 | 38.3266 | 19.9284 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7638 | 6.1074 | 6.1074 | 6.7513 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 09.10.19 | 24 | - | 302.3695 | 284.1756 | 18.1939 | 57.683 | 38.1355 | 19.5475 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6169 | 6.0171 | 6.0171 | 6.6044 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 10.10.19 | 24 | - | 302.2379 | 283.7947 | 18.4432 | 57.256 | 37.9817 | 19.2743 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5384 | 6.1022 | 6.1022 | 6.5259 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 11.10.19 | 24 | - | 302.8485 | 284.6049 | 18.2436 | 58.4094 | 38.7676 | 19.6417 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6686 | 6.024 | 6.024 | 6.6557 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 12.10.19 | 24 | - | 302.2404 | 283.9183 | 18.3221 | 57.8854 | 38.6821 | 19.2033 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5259 | 6.0621 | 6.0621 | 6.5128 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 13.10.19 | 24 | - | 302.4722 | 284.4035 | 18.0687 | 57.6576 | 38.7856 | 18.8721 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4222 | 5.9737 | 5.9737 | 6.4091 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 14.10.19 | 24 | - | 302.3301 | 284.1436 | 18.1865 | 57.2998 | 38.4395 | 18.8602 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.414 | 6.0154 | 6.0154 | 6.4011 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 15.10.19 | 24 | - | 302.9626 | 284.543 | 18.4196 | 57.6671 | 38.4087 | 19.2583 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5549 | 6.0798 | 6.0798 | 6.542 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 16.10.19 | 24 | - | 302.3719 | 284.1283 | 18.2436 | 58.3076 | 38.5759 | 19.7316 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6827 | 6.0335 | 6.0335 | 6.6701 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 17.10.19 | 24 | - | 302.4985 | 284.0354 | 18.4631 | 58.1267 | 38.5238 | 19.6029 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6538 | 6.1035 | 6.1035 | 6.6411 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 18.10.19 | 24 | - | 302.3841 | 283.4626 | 18.9215 | 57.586 | 38.3032 | 19.2828 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5683 | 6.2575 | 6.2575 | 6.5556 | 1.0019 | #VALUE! | #VALUE!
| 19.10.19 | 24 | - | 302.4376 | 284.3777 | 18.06 | 58.5215 | 39.0332 | 19.4883 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6121 | 5.9715 | 5.9715 | 6.5989 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 20.10.19 | 24 | - | 302.6973 | 284.9764 | 17.7209 | 58.1178 | 39.0022 | 19.1156 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4905 | 5.8543 | 5.8543 | 6.4774 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.10.19 | 24 | - | 302.256 | 285.0824 | 17.1736 | 57.7795 | 38.9378 | 18.8417 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3769 | 5.6818 | 5.6818 | 6.3637 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 22.10.19 | 24 | - | 306.8192 | 287.1738 | 19.6454 | 57.5507 | 38.8623 | 18.6884 | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.512 | 6.4029 | 6.4029 | 6.4974 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | [6 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 302.923 | 284.9959 | 17.927 | 57.6466 | 38.6947 | 18.9519 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4474
| Итого | 720 |  | 9087.6885 | 8549.8778 | 537.8107 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.79 | 0 | 548.79 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 193.4221 |  |  | #VALUE!
30
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 24.09.19 10:10 |  | 308520.9062 |  | 309585.125 |  | -1064.0618 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7604.3237 |  | 44638.5273
|  |  |  | 23.10.19 07:50 |  | 317266.7188 |  | 317812.2188 |  | -545.3486 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7790.583 |  | 45331.5273 | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0 | °С | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 193.4221 |  | Гкал; | [5 empty] | 193.4221 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 0 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 0
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 548.79 |  | м.куб. | [5 empty] | 548.79 |  | куб.м.
Акт за октябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.19 по 22.10.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 193.4221 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 548.79 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /