## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент: | ТСЖ"Туристская 4" | [7 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: | [11 empty] | Узел учета Отопление : Жилой дом (ТЦ-2,3) | СИ-1
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008250
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Двухтрубная зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-1184-ч(с)-0919.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 16.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-941 № 1184 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТН 50 | [7 empty] | КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.19 по 22.09.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС отоп | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 24.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 25.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 26.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 27.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 28.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 29.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 30.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 31.08.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 01.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 02.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 03.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 04.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 05.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 06.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 07.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 08.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 09.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 10.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 11.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 12.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 13.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 14.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 15.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 16.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 17.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 18.09.19 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
| 19.09.19 | 24 | - | 88.0297 | 92.2531 | -4.2234 | 57.3004 | 40.4067 | 16.8937 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3214 | -4.7977 | -4.7977 | 1.3165 | 1.0037 | #VALUE! | #VALUE!
| 20.09.19 | 24 | - | 218.7502 | 224.9387 | -6.1886 | 57.2784 | 35.3806 | 21.8978 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0512 | -2.8291 | -2.8291 | 4.5712 | 0.88625 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.09.19 | 24 | - | 236.5009 | 223.0396 | 13.4613 | 58.4856 | 36.6288 | 21.8568 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4295 | 5.6919 | 5.6919 | 5.6622 | 0.9589 | #VALUE! | #VALUE!
| 22.09.19 | 24 | - | 309.1274 | 291.0425 | 18.0849 | 57.9124 | 38.8989 | 19.0135 | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5942 | 5.8503 | 5.8503 | 6.5811 | 1.002 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 27.497 | 26.8153 | 0.68175 | 7.4509 | 4.8811 | 2.5697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.56117
| Итого | 744 |  | 852.4081 | 831.2739 | 21.1342 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 17.3964 |  |  | #VALUE!
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 28.08.19 13:05 |  | 307235.625 |  | 308346.3125 |  | -1110.5649 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7577.7944 |  | 43993.5273
|  |  |  | 24.09.19 10:10 |  | 308520.9062 |  | 309585.125 |  | -1064.0618 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 7604.3237 |  | 44638.5273 | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 0 | °С | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 17.3964 |  | Гкал; | [5 empty] | 17.3964 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 0 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 0
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [5 empty] | 0 |  | куб.м.
Акт за сентябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.08.19 по 22.09.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 17.3964 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 0 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /