## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: 649-73-10 | [11 empty] | Узел учета ГВС: Офисы (ТЦ-1) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008249
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: | [16 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-15433-ч(с)-0419.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0;0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-943 № 15433 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| тр-д. ГВС(М3): | [5 empty] | ВСТ 15
| тр.цирк.ГВС(М4): | [5 empty] | ВСТ 15
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Wгвс=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс={Q_GVS
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.03.19 по 22.04.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС гвс | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0563 | 2.893 | 2.1633 | 5.1621 | 2.9251 | 2.237 | - | 67.3888 | 48.3232 | 0.20114 | 6 | 5 | 0.14578 | 0.055354 | 0.20114 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20094 | 1.001
| 24.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2282 | 2.8882 | 2.34 | 5.3379 | 2.9198 | 2.4181 | - | 67.4735 | 47.9528 | 0.21448 | 6 | 5 | 0.15789 | 0.056588 | 0.21448 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21427 | 1.001
| 25.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1351 | 2.8997 | 2.2354 | 5.2429 | 2.9317 | 2.3111 | - | 67.4962 | 48.1826 | 0.20708 | 6 | 5 | 0.15088 | 0.056206 | 0.20708 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20688 | 1.001
| 26.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2263 | 2.9043 | 2.322 | 5.3358 | 2.9364 | 2.3994 | - | 67.4158 | 48.1687 | 0.21265 | 6 | 5 | 0.15654 | 0.056108 | 0.21265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21244 | 1.001
| 27.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4037 | 2.9344 | 2.4692 | 5.5169 | 2.9671 | 2.5498 | - | 67.4214 | 48.3425 | 0.22268 | 6 | 5 | 0.16648 | 0.056205 | 0.22268 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22246 | 1.001
| 28.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2403 | 2.9395 | 2.3008 | 5.3504 | 2.9723 | 2.3781 | - | 67.5206 | 48.4139 | 0.21173 | 6 | 5 | 0.15535 | 0.056372 | 0.21173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21152 | 1.001
| 29.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2964 | 2.9059 | 2.3906 | 5.4076 | 2.9378 | 2.4698 | - | 67.4816 | 48.0377 | 0.21803 | 6 | 5 | 0.16132 | 0.056714 | 0.21803 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21782 | 1.001
| 30.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9607 | 2.8848 | 2.0759 | 5.0646 | 2.9164 | 2.1482 | - | 67.4155 | 48.0037 | 0.19614 | 6 | 5 | 0.13995 | 0.05619 | 0.19614 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19595 | 1.001
| 31.03.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3698 | 2.8844 | 2.4854 | 5.4817 | 2.9159 | 2.5658 | - | 67.2181 | 47.8795 | 0.22306 | 6 | 5 | 0.16706 | 0.055996 | 0.22306 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22284 | 1.001
| 01.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0119 | 2.8919 | 2.12 | 5.1149 | 2.9239 | 2.1909 | - | 66.7223 | 48.2204 | 0.19515 | 6 | 5 | 0.14145 | 0.053699 | 0.19515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19495 | 1.001
| 02.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.432 | 2.8989 | 2.5331 | 5.5431 | 2.9311 | 2.612 | - | 66.5731 | 48.3075 | 0.2218 | 6 | 5 | 0.16863 | 0.053169 | 0.2218 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22158 | 1.001
| 03.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5004 | 2.9157 | 2.5847 | 5.6122 | 2.9482 | 2.664 | - | 66.3296 | 48.3934 | 0.22396 | 6 | 5 | 0.17144 | 0.052517 | 0.22396 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22374 | 1.001
| 04.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4752 | 2.9549 | 2.5203 | 5.5841 | 2.9878 | 2.5963 | - | 65.5691 | 48.3363 | 0.21639 | 6 | 5 | 0.16525 | 0.051136 | 0.21639 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21618 | 1.001
| 05.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3702 | 2.9425 | 2.4277 | 5.4766 | 2.9751 | 2.5015 | - | 65.4302 | 48.2816 | 0.20951 | 6 | 5 | 0.15885 | 0.050667 | 0.20951 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20931 | 1.001
| 06.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3871 | 2.9242 | 2.4628 | 5.4951 | 2.9565 | 2.5387 | - | 65.8751 | 48.1355 | 0.21432 | 6 | 5 | 0.16224 | 0.052084 | 0.21432 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21411 | 1.001
| 07.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3554 | 2.8435 | 2.5119 | 5.4639 | 2.8748 | 2.5891 | - | 66.2433 | 48.1194 | 0.21815 | 6 | 5 | 0.1664 | 0.051749 | 0.21815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21793 | 1.001
| 08.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.204 | 2.9035 | 2.3004 | 5.3073 | 2.9354 | 2.3719 | - | 65.5081 | 47.9999 | 0.20173 | 6 | 5 | 0.1507 | 0.051036 | 0.20173 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20153 | 1.001
| 09.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3796 | 2.9311 | 2.4485 | 5.4847 | 2.9633 | 2.5214 | - | 64.9573 | 48.0857 | 0.20871 | 6 | 5 | 0.15905 | 0.04966 | 0.20871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2085 | 1.001
| 10.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3031 | 2.9154 | 2.3878 | 5.4075 | 2.9475 | 2.46 | - | 65.2033 | 48.1 | 0.20576 | 6 | 5 | 0.15569 | 0.050067 | 0.20576 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20555 | 1.001
| 11.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5903 | 3.0008 | 2.5894 | 5.6996 | 3.0342 | 2.6654 | - | 64.9909 | 48.34 | 0.21848 | 6 | 5 | 0.16829 | 0.050185 | 0.21848 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21826 | 1.001
| 12.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.55 | 2.9677 | 2.5824 | 5.66 | 3.0007 | 2.6593 | - | 65.4364 | 48.3353 | 0.21995 | 6 | 5 | 0.16898 | 0.050969 | 0.21995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21973 | 1.001
| 13.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7408 | 3.0093 | 2.7315 | 5.8529 | 3.0429 | 2.8101 | - | 64.9318 | 48.3788 | 0.2274 | 6 | 5 | 0.17736 | 0.050041 | 0.2274 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22717 | 1.001
| 14.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2335 | 2.961 | 2.2725 | 5.3369 | 2.9939 | 2.343 | - | 65.3484 | 48.3242 | 0.19911 | 6 | 5 | 0.1485 | 0.050609 | 0.19911 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19891 | 1.001
| 15.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4492 | 3.0125 | 2.4367 | 5.5557 | 3.0462 | 2.5095 | - | 64.9906 | 48.4948 | 0.20826 | 6 | 5 | 0.15836 | 0.049902 | 0.20826 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20805 | 1.001
| 16.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8553 | 2.9872 | 2.8681 | 5.9699 | 3.0205 | 2.9493 | - | 65.0117 | 48.4487 | 0.23617 | 6 | 5 | 0.18646 | 0.049713 | 0.23617 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23594 | 1.001
| 17.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6209 | 3.0711 | 2.5498 | 5.7299 | 3.1053 | 2.6246 | - | 64.6645 | 48.3256 | 0.21528 | 6 | 5 | 0.16488 | 0.050393 | 0.21528 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21506 | 1.001
| 18.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6319 | 2.9898 | 2.642 | 5.7417 | 3.0231 | 2.7186 | - | 64.8922 | 48.3662 | 0.22108 | 6 | 5 | 0.17145 | 0.049631 | 0.22108 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22086 | 1.001
| 19.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5299 | 2.9683 | 2.5617 | 5.6367 | 3.0013 | 2.6354 | - | 64.5506 | 48.3678 | 0.21361 | 6 | 5 | 0.16536 | 0.048251 | 0.21361 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21339 | 1.001
| 20.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8603 | 2.9609 | 2.8994 | 5.9732 | 2.9937 | 2.9795 | - | 64.4838 | 48.2964 | 0.23513 | 6 | 5 | 0.18696 | 0.048165 | 0.23513 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23489 | 1.001
| 21.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6084 | 3.0294 | 2.5791 | 5.7163 | 3.0627 | 2.6535 | - | 64.4031 | 48.1049 | 0.21569 | 6 | 5 | 0.1661 | 0.049587 | 0.21569 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21547 | 1.001
| 22.04.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1644 | 2.9261 | 2.2383 | 5.2667 | 2.9583 | 2.3084 | - | 65.4206 | 48.0308 | 0.19751 | 6 | 5 | 0.14643 | 0.051078 | 0.19751 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19731 | 1.001
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3926 | 2.94 | 2.4526 | 5.5009 | 2.9725 | 2.5284 | - | 65.9473 | 48.229 | 0.21388 | 6 | 5 | 0.16162 | 0.052259 | 0.21388
| Итого | 744 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 167.1706 | 91.1398 | 76.0308 | 170.5288 | 92.149 | 78.3798 | 0 |  |  | 6.6301 |  |  | 5.0101 | 1.62 | 6.6301 |  |  | #VALUE!
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.03.19 12:00 |  | 16333.3339 |  | 15231.3728 |  | 3149.2508 |  | 1661.9781 |  |  | 3209.9966 |  | 1679.9381 |  | 379.0508 |  | -
|  |  |  | 23.04.19 01:00 |  | 17482.8813 |  | 16380.6146 |  | 3314.1585 |  | 1751.7981 |  |  | 3378.2151 |  | 1770.7523 |  | 398.9589 |  | - | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 2.14 | °С | 0.16773 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 6.4624 |  | Гкал; | [5 empty] | 6.6301 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 5.0101 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 4.8424
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 78.3798 |  | м.куб. | [5 empty] | 78.3798 |  | куб.м.
Акт за апрель 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.03.19 по 22.04.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 6.4624 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 78.3798 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /