## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: 649-73-10 | [11 empty] | Узел учета ГВС: Офисы (ТЦ-1) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008249
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-15433-ч(с)-1019.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0;0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-943 № 15433 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| тр-д. ГВС(М3): | [5 empty] | ВСТ 15
| тр.цирк.ГВС(М4): | [5 empty] | ВСТ 15
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Wгвс=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.19 по 22.10.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС гвс | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1894 | 3.1914 | 2.998 | 6.3026 | 3.2263 | 3.0763 | - | 62.71 | 47.9136 | 0.23547 | 6 | 5 | 0.188 | 0.047462 | 0.23547 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23522 | 1.001
| 24.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4962 | 3.515 | 2.9812 | 6.607 | 3.5531 | 3.0539 | - | 60.4297 | 47.7318 | 0.22503 | 6 | 5 | 0.18016 | 0.044874 | 0.22503 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22479 | 1.0011
| 25.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4527 | 3.5833 | 2.8694 | 6.562 | 3.6221 | 2.9399 | - | 60.2153 | 47.6751 | 0.21795 | 6 | 5 | 0.17278 | 0.045168 | 0.21795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21772 | 1.0011
| 26.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4913 | 2.9449 | 2.5464 | 5.5965 | 2.9765 | 2.6199 | - | 64.282 | 47.5243 | 0.21325 | 6 | 5 | 0.16369 | 0.049561 | 0.21325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21304 | 1.001
| 27.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1748 | 2.9632 | 2.2116 | 5.2731 | 2.9951 | 2.2781 | - | 63.9843 | 47.5148 | 0.1905 | 6 | 5 | 0.14151 | 0.048992 | 0.1905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19031 | 1.001
| 28.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2149 | 2.9485 | 2.2664 | 5.3133 | 2.9801 | 2.3331 | - | 63.7338 | 47.4446 | 0.19267 | 6 | 5 | 0.14445 | 0.048221 | 0.19267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19248 | 1.001
| 29.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9728 | 2.8768 | 2.096 | 5.068 | 2.9072 | 2.1608 | - | 64.2553 | 47.1037 | 0.1842 | 6 | 5 | 0.13468 | 0.049523 | 0.1842 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18402 | 1.001
| 30.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1698 | 2.9127 | 2.2571 | 5.2676 | 2.9435 | 2.3241 | - | 63.8412 | 47.1158 | 0.193 | 6 | 5 | 0.1441 | 0.048907 | 0.193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19281 | 1.001
| 01.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0349 | 2.8911 | 2.1438 | 5.129 | 2.9215 | 2.2075 | - | 63.4537 | 46.9614 | 0.18389 | 6 | 5 | 0.13603 | 0.047863 | 0.18389 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18371 | 1.001
| 02.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4538 | 2.9989 | 2.455 | 5.5517 | 3.0307 | 2.5211 | - | 62.0919 | 47.1635 | 0.1974 | 6 | 5 | 0.15243 | 0.04497 | 0.1974 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1972 | 1.001
| 03.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0389 | 3.2171 | 2.8219 | 6.1426 | 3.2514 | 2.8912 | - | 60.6492 | 47.3408 | 0.21418 | 6 | 5 | 0.17114 | 0.043039 | 0.21418 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21396 | 1.0011
| 04.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4319 | 2.9703 | 2.4616 | 5.5308 | 3.0018 | 2.529 | - | 62.5525 | 47.1808 | 0.19984 | 6 | 5 | 0.15398 | 0.045861 | 0.19984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19964 | 1.001
| 05.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7125 | 3.0774 | 2.6351 | 5.8162 | 3.1103 | 2.7059 | - | 62.4702 | 47.4003 | 0.21121 | 6 | 5 | 0.16461 | 0.046591 | 0.21121 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21099 | 1.001
| 06.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9999 | 3.1488 | 2.8511 | 6.1081 | 3.1827 | 2.9255 | - | 62.2453 | 47.5018 | 0.22412 | 6 | 5 | 0.17747 | 0.046653 | 0.22412 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22389 | 1.001
| 07.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9572 | 2.9192 | 2.038 | 5.0549 | 2.9506 | 2.1043 | - | 65.2791 | 47.5451 | 0.18499 | 6 | 5 | 0.13304 | 0.051951 | 0.18499 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18481 | 1.001
| 08.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7169 | 2.8762 | 1.8406 | 4.8139 | 2.907 | 1.9069 | - | 66.7457 | 47.386 | 0.17871 | 6 | 5 | 0.12285 | 0.055855 | 0.17871 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17854 | 1.001
| 09.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7611 | 2.8697 | 1.8915 | 4.8586 | 2.9003 | 1.9583 | - | 66.5967 | 47.3744 | 0.1813 | 6 | 5 | 0.12597 | 0.055338 | 0.1813 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18113 | 1.001
| 10.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3925 | 2.9742 | 2.4183 | 5.4939 | 3.0062 | 2.4877 | - | 63.6258 | 47.5244 | 0.20196 | 6 | 5 | 0.15387 | 0.048091 | 0.20196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20176 | 1.001
| 11.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1687 | 2.9227 | 2.246 | 5.2668 | 2.9539 | 2.3129 | - | 63.9562 | 47.3154 | 0.19247 | 6 | 5 | 0.14365 | 0.048828 | 0.19247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19228 | 1.001
| 12.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0685 | 2.911 | 2.1575 | 5.167 | 2.9418 | 2.2252 | - | 64.7747 | 47.1367 | 0.19128 | 6 | 5 | 0.13975 | 0.051532 | 0.19128 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1911 | 1.001
| 13.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1736 | 2.8734 | 2.3001 | 5.2733 | 2.9039 | 2.3695 | - | 64.5053 | 47.1624 | 0.1984 | 6 | 5 | 0.14837 | 0.050029 | 0.1984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1982 | 1.001
| 14.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1689 | 2.9011 | 2.2678 | 5.2671 | 2.9321 | 2.335 | - | 63.9958 | 47.3686 | 0.19356 | 6 | 5 | 0.14513 | 0.048429 | 0.19356 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19337 | 1.001
| 15.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7415 | 3.0621 | 2.6794 | 5.846 | 3.0951 | 2.7509 | - | 62.554 | 47.631 | 0.21352 | 6 | 5 | 0.16761 | 0.045914 | 0.21352 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21331 | 1.001
| 16.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5917 | 3.0932 | 2.4985 | 5.6943 | 3.1265 | 2.5678 | - | 62.8192 | 47.5349 | 0.20444 | 6 | 5 | 0.15695 | 0.047484 | 0.20444 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20423 | 1.001
| 17.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0882 | 2.9074 | 2.1807 | 5.1875 | 2.9385 | 2.249 | - | 64.9164 | 47.3427 | 0.19285 | 6 | 5 | 0.14157 | 0.051284 | 0.19285 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19266 | 1.001
| 18.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1581 | 2.9418 | 2.2163 | 5.2578 | 2.9734 | 2.2844 | - | 64.5732 | 47.4765 | 0.19359 | 6 | 5 | 0.14311 | 0.050482 | 0.19359 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19341 | 1.001
| 19.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3494 | 3.0626 | 2.2869 | 5.4478 | 3.0955 | 2.3523 | - | 62.8855 | 47.486 | 0.19117 | 6 | 5 | 0.14381 | 0.047355 | 0.19117 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19097 | 1.001
| 20.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2744 | 2.9032 | 2.3713 | 5.3761 | 2.9343 | 2.4419 | - | 64.4942 | 47.4122 | 0.20272 | 6 | 5 | 0.15293 | 0.049792 | 0.20272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20253 | 1.001
| 21.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1008 | 2.8798 | 2.221 | 5.1995 | 2.9107 | 2.2889 | - | 64.6238 | 47.4238 | 0.19325 | 6 | 5 | 0.14353 | 0.049721 | 0.19325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19306 | 1.001
| 22.10.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1887 | 3.3373 | 2.8514 | 6.2954 | 3.3735 | 2.9219 | - | 60.7878 | 47.7276 | 0.21714 | 6 | 5 | 0.17333 | 0.043816 | 0.21714 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21691 | 1.0011
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4245 | 3.0225 | 2.402 | 5.5256 | 3.0549 | 2.4708 | - | 63.4683 | 47.414 | 0.20047 | 6 | 5 | 0.15202 | 0.048453 | 0.20047
| Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 162.7342 | 90.6743 | 72.0599 | 165.7684 | 91.6455 | 74.1229 | 0 |  |  | 6.0141 |  |  | 4.5605 | 1.4536 | 6.0141 |  |  | #VALUE!
0
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.09.19 18:00 |  | 18374.5129 |  | 17270.1212 |  | 4234.5706 |  | 2244.4852 |  |  | 4315.5178 |  | 2268.794 |  | 411.7546 |  | -
|  |  |  | 23.10.19 03:00 |  | 19677.7778 |  | 18571.2158 |  | 4393.3716 |  | 2333.1396 |  |  | 4477.2805 |  | 2358.3975 |  | 429.8553 |  | - | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 9.15 | °С | 0.67822 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 5.3359 |  | Гкал; | [5 empty] | 6.0141 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 4.5605 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 3.8823
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 74.1229 |  | м.куб. | [5 empty] | 74.1229 |  | куб.м.
Акт за октябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.19 по 22.10.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 5.3359 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 74.1229 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /