## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: 649-73-10 | [11 empty] | Узел учета ГВС: Офисы (ТЦ-1) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008249
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-15433-ч(с)-0919.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0;0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-943 № 15433 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| тр-д. ГВС(М3): | [5 empty] | ВСТ 15
| тр.цирк.ГВС(М4): | [5 empty] | ВСТ 15
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Wгвс=m3*(h3-hxb)-m4(h4-hxb) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.19 по 22.09.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС гвс | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6543 | 3.0717 | 2.5825 | 5.7634 | 3.1057 | 2.6577 | - | 64.5331 | 48.2245 | 0.21697 | 6 | 5 | 0.16666 | 0.050313 | 0.21697 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21676 | 1.001
| 24.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7081 | 3.1255 | 2.5826 | 5.8165 | 3.1599 | 2.6565 | - | 63.9792 | 48.1359 | 0.21497 | 6 | 5 | 0.16523 | 0.049736 | 0.21497 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21475 | 1.001
| 25.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9683 | 3.1363 | 2.832 | 6.0813 | 3.1711 | 2.9102 | - | 63.8781 | 48.2923 | 0.23002 | 6 | 5 | 0.1809 | 0.049115 | 0.23002 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22979 | 1.001
| 26.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9345 | 3.1163 | 2.8182 | 6.0471 | 3.1509 | 2.8962 | - | 63.9338 | 48.2477 | 0.22929 | 6 | 5 | 0.18018 | 0.049115 | 0.22929 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22906 | 1.001
| 27.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5637 | 3.6111 | 2.9527 | 6.6781 | 3.6503 | 3.0279 | - | 61.0911 | 47.7341 | 0.22883 | 6 | 5 | 0.18038 | 0.048448 | 0.22883 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22861 | 1.0009
| 28.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2319 | 3.3781 | 2.8538 | 6.3445 | 3.4154 | 2.9291 | - | 62.3113 | 48.1549 | 0.22587 | 6 | 5 | 0.17782 | 0.048049 | 0.22587 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22564 | 1.001
| 29.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8867 | 3.0942 | 2.7925 | 5.9993 | 3.1283 | 2.871 | - | 64.2217 | 48.0749 | 0.22953 | 6 | 5 | 0.17934 | 0.050193 | 0.22953 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2293 | 1.001
| 30.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8845 | 3.1428 | 2.7418 | 5.9947 | 3.1773 | 2.8173 | - | 63.4827 | 48.0654 | 0.22273 | 6 | 5 | 0.17406 | 0.04868 | 0.22273 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22251 | 1.001
| 31.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.679 | 3.1256 | 2.5535 | 5.7865 | 3.1598 | 2.6267 | - | 63.8519 | 47.9729 | 0.21289 | 6 | 5 | 0.16304 | 0.049845 | 0.21289 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21267 | 1.001
| 01.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6872 | 2.9339 | 2.7533 | 5.7971 | 2.9659 | 2.8312 | - | 64.5696 | 47.855 | 0.22704 | 6 | 5 | 0.17778 | 0.049265 | 0.22704 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22682 | 1.001
| 02.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5748 | 3.0737 | 2.5011 | 5.6813 | 3.1071 | 2.5741 | - | 64.1726 | 47.7994 | 0.21103 | 6 | 5 | 0.1605 | 0.050532 | 0.21103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21083 | 1.001
| 03.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1036 | 3.2066 | 2.8971 | 6.2155 | 3.2413 | 2.9742 | - | 62.7626 | 47.6662 | 0.23046 | 6 | 5 | 0.18183 | 0.048634 | 0.23046 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23023 | 1.001
| 04.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7726 | 3.1363 | 2.6363 | 5.881 | 3.1704 | 2.7106 | - | 63.5867 | 47.7757 | 0.21744 | 6 | 5 | 0.16764 | 0.049808 | 0.21744 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21722 | 1.001
| 05.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8145 | 3.1614 | 2.6531 | 5.9233 | 3.1959 | 2.7275 | - | 63.4757 | 47.8195 | 0.21812 | 6 | 5 | 0.16841 | 0.049717 | 0.21812 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2179 | 1.001
| 06.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9184 | 3.182 | 2.7364 | 6.0284 | 3.2166 | 2.8118 | - | 63.2454 | 47.8011 | 0.22244 | 6 | 5 | 0.17307 | 0.049369 | 0.22244 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22221 | 1.001
| 07.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0039 | 3.1405 | 2.8634 | 6.1151 | 3.1747 | 2.9404 | - | 63.115 | 47.795 | 0.22907 | 6 | 5 | 0.18073 | 0.048345 | 0.22907 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22884 | 1.001
| 08.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2058 | 3.2005 | 3.0053 | 6.3201 | 3.2355 | 3.0845 | - | 62.9361 | 47.9645 | 0.2373 | 6 | 5 | 0.18914 | 0.048159 | 0.2373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23706 | 1.001
| 09.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9407 | 3.1767 | 2.764 | 6.0503 | 3.2114 | 2.8389 | - | 62.9889 | 47.8745 | 0.22234 | 6 | 5 | 0.1741 | 0.048241 | 0.22234 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22211 | 1.001
| 10.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7242 | 3.1434 | 2.5807 | 5.8309 | 3.1777 | 2.6532 | - | 63.3734 | 47.8872 | 0.21245 | 6 | 5 | 0.16355 | 0.048895 | 0.21245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21223 | 1.001
| 11.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.7942 | 3.0965 | 2.6978 | 5.9029 | 3.1302 | 2.7727 | - | 63.5403 | 47.8404 | 0.22026 | 6 | 5 | 0.17142 | 0.048836 | 0.22026 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22003 | 1.001
| 12.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6479 | 3.1643 | 2.4836 | 5.7541 | 3.1988 | 2.5553 | - | 63.6493 | 47.8465 | 0.2083 | 6 | 5 | 0.15808 | 0.050215 | 0.2083 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.20808 | 1.001
| 13.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0777 | 3.0933 | 2.9844 | 6.1915 | 3.1269 | 3.0645 | - | 63.5037 | 47.8078 | 0.23831 | 6 | 5 | 0.18952 | 0.048791 | 0.23831 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23807 | 1.001
| 14.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0731 | 3.1708 | 2.9023 | 6.1856 | 3.2054 | 2.9802 | - | 63.1437 | 47.8827 | 0.23189 | 6 | 5 | 0.18326 | 0.048625 | 0.23189 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23165 | 1.001
| 15.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3296 | 3.2797 | 3.0499 | 6.4459 | 3.3155 | 3.1304 | - | 62.867 | 47.8877 | 0.24111 | 6 | 5 | 0.19174 | 0.049373 | 0.24111 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24087 | 1.001
| 16.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1453 | 3.3852 | 2.7601 | 6.255 | 3.4219 | 2.8331 | - | 61.9131 | 47.6954 | 0.21924 | 6 | 5 | 0.17089 | 0.048356 | 0.21924 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21902 | 1.001
| 17.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8771 | 4.0355 | 3.8416 | 8.006 | 4.0797 | 3.9263 | - | 59.1415 | 47.9759 | 0.27255 | 6 | 5 | 0.2272 | 0.045357 | 0.27255 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27225 | 1.0011
| 18.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0798 | 4.1513 | 3.9285 | 8.21 | 4.1963 | 4.0137 | - | 58.6466 | 47.6674 | 0.27626 | 6 | 5 | 0.23039 | 0.045874 | 0.27626 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27597 | 1.0011
| 19.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1162 | 3.6985 | 3.4177 | 7.2379 | 3.7385 | 3.4994 | - | 60.5079 | 47.6081 | 0.25478 | 6 | 5 | 0.2068 | 0.047979 | 0.25478 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25451 | 1.0011
| 20.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7543 | 4.1295 | 3.6249 | 7.875 | 4.1733 | 3.7017 | - | 57.5953 | 47.1945 | 0.25201 | 6 | 5 | 0.20878 | 0.043233 | 0.25201 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25173 | 1.0011
| 21.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7804 | 3.5612 | 3.2192 | 6.8967 | 3.5997 | 3.2971 | - | 60.614 | 47.5944 | 0.24174 | 6 | 5 | 0.19513 | 0.046614 | 0.24174 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24149 | 1.001
| 22.09.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3688 | 3.2278 | 3.141 | 6.4827 | 3.2627 | 3.22 | - | 61.952 | 47.5951 | 0.24118 | 6 | 5 | 0.19459 | 0.046588 | 0.24118 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24093 | 1.001
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2033 | 3.2952 | 2.9081 | 6.316 | 3.3311 | 2.985 | - | 62.664 | 47.8625 | 0.23021 | 6 | 5 | 0.18168 | 0.048526 | 0.23021
| Итого | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 192.3014 | 102.1502 | 90.1512 | 195.7975 | 103.264 | 92.5335 | 0 |  |  | 7.1364 |  |  | 5.6321 | 1.5043 | 7.1364 |  |  | #VALUE!
0
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 28.08.19 17:00 |  | 18265.6643 |  | 17161.2089 |  | 4072.2888 |  | 2158.5976 |  |  | 4150.2986 |  | 2181.9722 |  | 409.7263 |  | -
|  |  |  | 23.09.19 18:00 |  | 18374.5129 |  | 17270.1212 |  | 4234.5706 |  | 2244.4852 |  |  | 4315.5178 |  | 2268.794 |  | 411.7546 |  | - | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 16.66 | °С | 1.5416 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 5.5948 |  | Гкал; | [5 empty] | 7.1364 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 5.6321 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 4.0905
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 92.5335 |  | м.куб. | [5 empty] | 92.5335 |  | куб.м.
Акт за сентябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.08.19 по 22.09.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 5.5948 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 92.5335 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /