## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: 649-73-10 | [11 empty] | Узел учета Отопление: Офисы (ТЦ-1) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65 к.41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 008249
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-15433-ч(с)-1019.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0;0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 14.09.19 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-943 № 15433 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 20 | [7 empty] | КТПТР-01
| тр-д. ГВС(М3): | [5 empty] | ВСТ 15
| тр.цирк.ГВС(М4): | [5 empty] | ВСТ 15
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Wот=m1*(h1-hxb)-m2(h2-hxb); лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.19 по 22.10.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС отоп | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.09.19 | - | - | 23.3184 | 23.3656 | -0.047236 | 56.8304 | 36.9615 | 19.8689 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.23547 | - | - | - | - | 0.46214 | -0.20257 | #VALUE! | 0.46156 | 1.0013 | #VALUE! | #VALUE!
| 24.09.19 | - | - | 34.7744 | 34.7482 | 0.026188 | 56.3101 | 40.8113 | 15.4988 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.22503 | - | - | - | - | 0.54118 | 0.075308 | #VALUE! | 0.54003 | 1.0021 | #VALUE! | #VALUE!
| 25.09.19 | - | - | 44.3111 | 44.1661 | 0.14496 | 55.5327 | 42.4695 | 13.0632 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21795 | - | - | - | - | 0.58644 | 0.32714 | #VALUE! | 0.585 | 1.0025 | #VALUE! | #VALUE!
| 26.09.19 | - | - | 44.7623 | 44.5899 | 0.1724 | 55.678 | 42.8318 | 12.8461 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21325 | - | - | - | - | 0.58387 | 0.38516 | #VALUE! | 0.58241 | 1.0025 | #VALUE! | #VALUE!
| 27.09.19 | - | - | 44.5866 | 44.4309 | 0.15566 | 56.826 | 43.5546 | 13.2714 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.1905 | - | - | - | - | 0.59996 | 0.34913 | #VALUE! | 0.59851 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 28.09.19 | - | - | 44.6892 | 44.5368 | 0.15241 | 57.4856 | 44.2131 | 13.2726 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19267 | - | - | - | - | 0.60139 | 0.34105 | #VALUE! | 0.59988 | 1.0025 | #VALUE! | #VALUE!
| 29.09.19 | - | - | 44.725 | 44.5648 | 0.16025 | 57.5571 | 44.4666 | 13.0905 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.1842 | - | - | - | - | 0.59413 | 0.3583 | #VALUE! | 0.5926 | 1.0026 | #VALUE! | #VALUE!
| 30.09.19 | - | - | 44.7583 | 44.6204 | 0.13785 | 57.3945 | 44.458 | 12.9365 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.193 | - | - | - | - | 0.58667 | 0.30798 | #VALUE! | 0.58514 | 1.0026 | #VALUE! | #VALUE!
| 01.10.19 | - | - | 44.7411 | 44.6574 | 0.083717 | 57.1524 | 44.5473 | 12.6051 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.18389 | - | - | - | - | 0.56923 | 0.18711 | #VALUE! | 0.5677 | 1.0027 | #VALUE! | #VALUE!
| 02.10.19 | - | - | 44.676 | 44.6086 | 0.067318 | 56.8081 | 44.1848 | 12.6233 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.1974 | - | - | - | - | 0.56845 | 0.15068 | #VALUE! | 0.56693 | 1.0027 | #VALUE! | #VALUE!
| 03.10.19 | - | - | 44.6298 | 44.5528 | 0.076992 | 56.8882 | 43.7751 | 13.1131 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21418 | - | - | - | - | 0.5901 | 0.17251 | #VALUE! | 0.58861 | 1.0025 | #VALUE! | #VALUE!
| 04.10.19 | - | - | 44.7876 | 44.7172 | 0.070404 | 57.4021 | 43.7259 | 13.6762 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19984 | - | - | - | - | 0.6171 | 0.1572 | #VALUE! | 0.6156 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 05.10.19 | - | - | 44.8528 | 44.7867 | 0.06612 | 57.1789 | 43.4003 | 13.7786 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21121 | - | - | - | - | 0.62236 | 0.14742 | #VALUE! | 0.62088 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 06.10.19 | - | - | 44.891 | 44.832 | 0.059014 | 57.2735 | 43.4148 | 13.8586 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.22412 | - | - | - | - | 0.62617 | 0.13146 | #VALUE! | 0.62469 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 07.10.19 | - | - | 45.0564 | 45.0144 | 0.042041 | 57.9212 | 43.9473 | 13.974 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.18499 | - | - | - | - | 0.63298 | 0.093307 | #VALUE! | 0.63146 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 08.10.19 | - | - | 45.007 | 44.9751 | 0.031857 | 57.8446 | 43.8735 | 13.9711 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.17871 | - | - | - | - | 0.63171 | 0.070782 | #VALUE! | 0.6302 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 09.10.19 | - | - | 45.0013 | 44.8706 | 0.13071 | 57.3613 | 43.0384 | 14.3228 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.1813 | - | - | - | - | 0.65165 | 0.29047 | #VALUE! | 0.65017 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 10.10.19 | - | - | 44.9118 | 44.8433 | 0.068462 | 56.8355 | 42.5229 | 14.3126 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.20196 | - | - | - | - | 0.64717 | 0.15244 | #VALUE! | 0.64572 | 1.0022 | #VALUE! | #VALUE!
| 11.10.19 | - | - | 45.0373 | 44.9617 | 0.075619 | 57.9397 | 43.4231 | 14.5165 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19247 | - | - | - | - | 0.65856 | 0.1679 | #VALUE! | 0.65707 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 12.10.19 | - | - | 44.9465 | 44.8986 | 0.047954 | 57.6023 | 43.4582 | 14.1441 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19128 | - | - | - | - | 0.6393 | 0.10669 | #VALUE! | 0.63781 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 13.10.19 | - | - | 44.9737 | 44.9365 | 0.037239 | 57.2744 | 43.3911 | 13.8833 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.1984 | - | - | - | - | 0.62749 | 0.082802 | #VALUE! | 0.626 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 14.10.19 | - | - | 45.0033 | 44.8851 | 0.11823 | 56.969 | 43.2219 | 13.7471 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19356 | - | - | - | - | 0.62526 | 0.26272 | #VALUE! | 0.62377 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 15.10.19 | - | - | 44.9969 | 44.9354 | 0.061432 | 57.207 | 43.0156 | 14.1914 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21352 | - | - | - | - | 0.64268 | 0.13653 | #VALUE! | 0.64121 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 16.10.19 | - | - | 44.9431 | 44.9363 | 0.006806 | 57.8807 | 43.3472 | 14.5335 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.20444 | - | - | - | - | 0.65495 | 0.015144 | #VALUE! | 0.65347 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 17.10.19 | - | - | 44.9601 | 44.9453 | 0.014839 | 57.6977 | 43.2902 | 14.4075 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19285 | - | - | - | - | 0.64989 | 0.033005 | #VALUE! | 0.64841 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 18.10.19 | - | - | 44.9595 | 44.9509 | 0.008614 | 57.2493 | 43.0396 | 14.2097 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19359 | - | - | - | - | 0.6407 | 0.019159 | #VALUE! | 0.63923 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
| 19.10.19 | - | - | 45.0348 | 45.0305 | 0.004334 | 58.0036 | 43.9326 | 14.071 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19117 | - | - | - | - | 0.63539 | 0.0096237 | #VALUE! | 0.63388 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 20.10.19 | - | - | 45.1256 | 45.1088 | 0.016811 | 57.737 | 43.9305 | 13.8065 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.20272 | - | - | - | - | 0.62528 | 0.037254 | #VALUE! | 0.62376 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 21.10.19 | - | - | 45.0158 | 44.9904 | 0.025372 | 57.4589 | 43.7421 | 13.7168 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.19325 | - | - | - | - | 0.62008 | 0.056362 | #VALUE! | 0.61858 | 1.0024 | #VALUE! | #VALUE!
| 22.10.19 | - | - | 44.8352 | 44.7201 | 0.11504 | 57.0836 | 43.1895 | 13.8942 | 7 | 5 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | 0.21714 | - | - | - | - | 0.62939 | 0.25658 | #VALUE! | 0.62792 | 1.0023 | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | - |  | 43.8104 | 43.7393 | 0.071047 | 57.2128 | 43.2393 | 13.9735 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20047 | - | - | - | - | 0.61206
| Итого | 0 |  | 1314.3114 | 1312.1799 | 2.1314 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.0141 |  |  | 0 | 0 | 18.3617 |  |  | #VALUE!
0
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.09.19 18:00 |  | 18374.5129 |  | 17270.1212 |  | - |  | - |  |  | 4315.5178 |  | 2268.794 |  | 411.7546 |  | -
|  |  |  | 23.10.19 03:00 |  | 19677.7778 |  | 18571.2158 |  | - |  | - |  |  | 4477.2805 |  | 2358.3975 |  | 429.8553 |  | - | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | - | °С | 0 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 18.3617 |  | Гкал; | [5 empty] | 18.3617 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 0 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 0
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [5 empty] | 0 |  | куб.м.
Акт за октябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.19 по 22.10.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 18.3617 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 0 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /