## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: | [11 empty] | Узел учета ГВС: Жилой дом (ТЦ-2,3) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65-41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 005287
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941М-27095-ч(с)-0919.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 25.04.20 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-941М № 27095 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 40 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 32 | [7 empty] | КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето:
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.08.19 по 22.09.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС гвс | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.3958 | 40.6594 | 22.7364 | 64.6896 | 41.4892 | 23.2004 | - | 66.7661 | 45.4544 | - | - | - | 1.518 | - | 2.3845 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3845 | #VALUE!
| 24.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0249 | 42.6742 | 20.3507 | 64.3111 | 43.5451 | 20.766 | - | 66.1759 | 45.2023 | - | - | - | 1.3467 | - | 2.2418 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.2418 | #VALUE!
| 25.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.1662 | 42.0234 | 24.1428 | 67.5165 | 42.881 | 24.6355 | - | 66.0476 | 45.5954 | - | - | - | 1.5946 | - | 2.454 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.454 | #VALUE!
| 26.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0842 | 41.4495 | 23.6347 | 66.4124 | 42.2954 | 24.117 | - | 66.149 | 45.5712 | - | - | - | 1.5634 | - | 2.4164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4164 | #VALUE!
| 27.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4288 | 41.2025 | 23.2263 | 65.7437 | 42.0434 | 23.7003 | - | 63.3014 | 45.8311 | - | - | - | 1.4703 | - | 2.1901 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1901 | #VALUE!
| 28.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4312 | 40.188 | 25.2432 | 66.7665 | 41.0081 | 25.7584 | - | 64.6803 | 45.2252 | - | - | - | 1.6327 | - | 2.4146 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4146 | #VALUE!
| 29.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.7405 | 35.9227 | 25.8177 | 63.0005 | 36.6558 | 26.3446 | - | 66.4683 | 45.0187 | - | - | - | 1.7161 | - | 2.4866 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4866 | #VALUE!
| 30.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.4538 | 37.5345 | 24.9193 | 63.7284 | 38.3005 | 25.4279 | - | 65.6866 | 45.1797 | - | - | - | 1.6369 | - | 2.4066 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4066 | #VALUE!
| 31.08.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.144 | 37.1292 | 25.0148 | 63.4122 | 37.8869 | 25.5253 | - | 66.1386 | 45.1382 | - | - | - | 1.6544 | - | 2.4342 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4342 | #VALUE!
| 01.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.945 | 35.4498 | 25.4952 | 62.1887 | 36.1733 | 26.0155 | - | 66.802 | 44.677 | - | - | - | 1.7031 | - | 2.4875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4875 | #VALUE!
| 02.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.4567 | 36.6918 | 24.765 | 62.711 | 37.4406 | 25.2704 | - | 66.1493 | 44.8611 | - | - | - | 1.6382 | - | 2.4193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4193 | #VALUE!
| 03.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.0906 | 40.8884 | 26.2021 | 68.4598 | 41.7229 | 26.7369 | - | 64.907 | 45.4178 | - | - | - | 1.7007 | - | 2.4976 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4976 | #VALUE!
| 04.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.7475 | 38.7663 | 23.9812 | 64.0281 | 39.5575 | 24.4707 | - | 65.6993 | 44.9577 | - | - | - | 1.5756 | - | 2.3796 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3796 | #VALUE!
| 05.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.8112 | 39.8404 | 24.9708 | 66.1339 | 40.6535 | 25.4804 | - | 65.5682 | 45.1246 | - | - | - | 1.6373 | - | 2.4518 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4518 | #VALUE!
| 06.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4098 | 40.9222 | 24.4877 | 66.7447 | 41.7573 | 24.9874 | - | 65.2843 | 45.1501 | - | - | - | 1.5987 | - | 2.4226 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4226 | #VALUE!
| 07.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.7279 | 41.0536 | 23.6743 | 66.0488 | 41.8914 | 24.1575 | - | 65.1593 | 44.998 | - | - | - | 1.5426 | - | 2.3703 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3703 | #VALUE!
| 08.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.4021 | 40.8349 | 25.5672 | 67.7572 | 41.6683 | 26.0889 | - | 64.9701 | 45.0389 | - | - | - | 1.6611 | - | 2.475 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.475 | #VALUE!
| 09.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.4768 | 40.0208 | 27.456 | 68.8539 | 40.8376 | 28.0163 | - | 65.0805 | 45.1341 | - | - | - | 1.7869 | - | 2.5851 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5851 | #VALUE!
| 10.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.5186 | 39.6001 | 24.9185 | 65.8353 | 40.4082 | 25.4271 | - | 65.5231 | 45.4372 | - | - | - | 1.6327 | - | 2.4281 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4281 | #VALUE!
| 11.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.7887 | 39.0496 | 26.739 | 67.1313 | 39.8466 | 27.2847 | - | 65.6496 | 45.1932 | - | - | - | 1.7554 | - | 2.5542 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5542 | #VALUE!
| 12.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4892 | 39.5642 | 25.925 | 66.8257 | 40.3716 | 26.4541 | - | 65.7959 | 45.0995 | - | - | - | 1.7058 | - | 2.5246 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5246 | #VALUE!
| 13.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.4183 | 40.7271 | 23.6912 | 65.733 | 41.5583 | 24.1747 | - | 65.5865 | 44.9742 | - | - | - | 1.5538 | - | 2.3933 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3933 | #VALUE!
| 14.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.4929 | 42.5596 | 23.9332 | 67.8499 | 43.4282 | 24.4217 | - | 65.1673 | 44.9613 | - | - | - | 1.5597 | - | 2.4196 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.4196 | #VALUE!
| 15.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.525 | 43.33 | 27.195 | 71.9643 | 44.2142 | 27.75 | - | 64.8821 | 45.0809 | - | - | - | 1.7645 | - | 2.6225 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.6225 | #VALUE!
| 16.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.7441 | 45.3994 | 26.3448 | 73.2083 | 46.3259 | 26.8824 | - | 63.8098 | 45.1089 | - | - | - | 1.6811 | - | 2.5301 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5301 | #VALUE!
| 17.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.6748 | 54.1713 | 28.5035 | 84.3621 | 55.2769 | 29.0852 | - | 60.7773 | 45.2365 | - | - | - | 1.7324 | - | 2.5742 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5742 | #VALUE!
| 18.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.0689 | 55.4692 | 27.5997 | 84.7642 | 56.6012 | 28.163 | - | 60.7467 | 45.2135 | - | - | - | 1.6766 | - | 2.5382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5382 | #VALUE!
| 19.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.8944 | 48.7788 | 28.1156 | 78.4636 | 49.7742 | 28.6894 | - | 62.6926 | 45.0051 | - | - | - | 1.7626 | - | 2.6254 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.6254 | #VALUE!
| 20.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.8288 | 50.2287 | 26.6001 | 78.3967 | 51.2537 | 27.1429 | - | 59.4815 | 43.8733 | - | - | - | 1.5822 | - | 2.3662 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.3662 | #VALUE!
| 21.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.5115 | 48.5249 | 26.9866 | 77.0525 | 49.5152 | 27.5373 | - | 62.8813 | 45.2998 | - | - | - | 1.697 | - | 2.5501 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.5501 | #VALUE!
| 22.09.19 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.8278 | 41.5674 | 30.2604 | 73.2937 | 42.4157 | 30.8779 | - | 64.1789 | 45.2817 | - | - | - | 1.9421 | - | 2.7276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.7276 | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.4426 | 42.0071 | 25.4354 | 68.819 | 42.8644 | 25.9545 | - | 64.7808 | 45.14 | - | - | - | 1.6459 | - | 2.4636
| Итого | 744 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2090.7197 | 1302.2216 | 788.4981 | 2133.3875 | 1328.7976 | 804.5899 | 0 |  |  | 0 |  |  | 51.0229 | 0 | 76.3716 |  |  | #VALUE!
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 28.08.19 12:00 |  | 391.7296 |  | 253.1048 |  | 138.6248 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 14.1926 |  | 165.7167
|  |  |  | 23.09.19 17:00 |  | 2175.43 |  | 1354.4644 |  | 820.9658 |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 79.6546 |  | 794.7167 | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 16.66 | °С | 13.4045 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 62.9671 |  | Гкал; | [5 empty] | 76.3716 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 51.0229 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | 37.6185
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 804.5899 |  | м.куб. | [5 empty] | 804.5899 |  | куб.м.
Акт за сентябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.08.19 по 22.09.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 62.9671 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 804.5899 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /