## Лист3
[13 empty] | Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2019 | [14 empty] | ГУП ТЭК
| Абонент:ТСЖ"Туристская 4" | [8 empty] | Договор: 194-028/233 |  |  |  |  | Телефон: | [11 empty] | Узел учета ГВС: Жилой дом (ТЦ-2,3) | СИ-5
| Адрес: ул. Туристская, д.4, к.1 | [8 empty] | Строит. адрес: СПЧ-65-41 | [16 empty] | Код УУТЭ: 005287
| Обслуживающая организация:ООО "СЕВЕР" | [8 empty] | Телефон: |  |  | 8-921-574-88-27 | [13 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: Приморская, ЦТП | [8 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная открытая зависимая | [16 empty] | график: 130/70
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941М-27095-ч(с)-1019.txt | [8 empty] | Режим(схема): 0 |  |  |  |  | Приборы УУТЭ поверены до: 25.04.20 | [5 empty] | Тхв= 0 С
| Вычислитель: СПТ-941М № 27095 | [5 empty] | расходомер: |  |  |  | Gmin |  | Gmax |  | Термопреоб.: |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): | [5 empty] | ВСТ 40 | [7 empty] | КТПТР-01
| Обратн.тр.(М2): | [5 empty] | ВСТ 32 | [7 empty] | КТПТР-01
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:
СИ-5 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, |  |  |  |  | Qот= |  | Qвент.= |  |  | Qтех.пот.= |  |  | Qгвс=
СИ-5 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: |  |  |  |  | Qтех.гвс.ср= |  | Qгвс.ср=
СИ-5 | Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
[8 empty] | Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.19 по 22.10.19 | [16 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет (ТВ-1) | [8 empty] | Контроль (ТВ-2) | [14 empty] | Погр. 2 расходомера | Погр. 4 расходомера. | Поверочная Q Гкал | отклонение Гкал | Поверочная Q Гкал, ГВС | отклонение Гкал. ГВС
| Дата | Ти | НС отоп | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | P1 | P2 | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qпотр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | Гкал. | Гкал.
| 23.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 71.5066 | 40.3645 | 31.1422 | 72.966 | 41.1882 | 31.7777 | - | 64.8615 | 44.9806 | 19.8809 | - | - | - | - | 2.825 | 43.5514 | #REF! | 2.8224 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 24.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 74.744 | 48.1543 | 26.5897 | 76.2694 | 49.1371 | 27.1323 | - | 62.4458 | 45.0243 | 17.4214 | - | - | - | - | 2.5017 | 35.5743 | #REF! | 2.4993 | 1.001 | #REF! | #REF!
| 25.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 74.5474 | 48.4569 | 26.0905 | 76.0687 | 49.4458 | 26.6229 | - | 62.4439 | 45.2402 | 17.2037 | - | - | - | - | 2.4652 | 34.9985 | #REF! | 2.4628 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 26.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 65.8443 | 37.0471 | 28.7972 | 67.1881 | 37.8032 | 29.3849 | - | 66.7947 | 44.6871 | 22.1076 | - | - | - | - | 2.745 | 43.7353 | #REF! | 2.7425 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 27.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 64.3887 | 39.7395 | 24.6492 | 65.7027 | 40.5505 | 25.1522 | - | 66.4087 | 44.8061 | 21.6027 | - | - | - | - | 2.4977 | 38.2819 | #REF! | 2.4954 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 28.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 66.1655 | 39.8625 | 26.303 | 67.5158 | 40.676 | 26.8398 | - | 66.0639 | 45.1482 | 20.9157 | - | - | - | - | 2.5738 | 39.7534 | #REF! | 2.5714 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 29.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 63.5991 | 35.5304 | 28.0686 | 64.897 | 36.2555 | 28.6415 | - | 66.5648 | 44.7411 | 21.8236 | - | - | - | - | 2.6462 | 44.1337 | #REF! | 2.6438 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 30.09.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 64.204 | 36.8968 | 27.3072 | 65.5143 | 37.6498 | 27.8645 | - | 66.0945 | 44.7997 | 21.2948 | - | - | - | - | 2.5929 | 42.5319 | #REF! | 2.5906 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 01.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 65.3978 | 37.4232 | 27.9745 | 66.7324 | 38.187 | 28.5454 | - | 65.6144 | 44.7054 | 20.909 | - | - | - | - | 2.6204 | 42.776 | #REF! | 2.618 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 02.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 67.7099 | 41.7776 | 25.9323 | 69.0917 | 42.6302 | 26.4615 | - | 64.0928 | 44.9391 | 19.1537 | - | - | - | - | 2.4646 | 38.2991 | #REF! | 2.4623 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 03.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 73.4578 | 43.86 | 29.5978 | 74.9569 | 44.7551 | 30.2018 | - | 62.6801 | 44.8047 | 17.8755 | - | - | - | - | 2.6417 | 40.2923 | #REF! | 2.6392 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 04.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 66.8032 | 41.0656 | 25.7376 | 68.1665 | 41.9037 | 26.2628 | - | 64.7317 | 44.8707 | 19.861 | - | - | - | - | 2.4839 | 38.5275 | #REF! | 2.4816 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 05.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 70.1423 | 41.86 | 28.2822 | 71.5737 | 42.7143 | 28.8594 | - | 64.6338 | 45.1088 | 19.525 | - | - | - | - | 2.6478 | 40.3212 | #REF! | 2.6453 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 06.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 72.5998 | 41.4639 | 31.1359 | 74.0814 | 42.3101 | 31.7713 | - | 64.5037 | 45.142 | 19.3617 | - | - | - | - | 2.8138 | 42.887 | #REF! | 2.8112 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 07.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 63.6497 | 35.1678 | 28.4818 | 64.9486 | 35.8855 | 29.0631 | - | 67.874 | 44.7237 | 23.1503 | - | - | - | - | 2.7498 | 44.7478 | #REF! | 2.7473 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 08.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 60.6556 | 34.3109 | 26.3447 | 61.8934 | 35.0111 | 26.8823 | - | 69.4839 | 44.6389 | 24.845 | - | - | - | - | 2.6853 | 43.4333 | #REF! | 2.683 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 09.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 60.4693 | 33.4293 | 27.04 | 61.7034 | 34.1115 | 27.5919 | - | 69.2192 | 44.4235 | 24.7957 | - | - | - | - | 2.703 | 44.7169 | #REF! | 2.7006 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 10.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 65.6809 | 40.4902 | 25.1906 | 67.0213 | 41.3166 | 25.7047 | - | 65.9158 | 44.9238 | 20.9919 | - | - | - | - | 2.5127 | 38.3531 | #REF! | 2.5104 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 11.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 63.8038 | 37.2146 | 26.5892 | 65.1059 | 37.9741 | 27.1318 | - | 66.3186 | 44.7429 | 21.5757 | - | - | - | - | 2.5686 | 41.6734 | #REF! | 2.5663 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 12.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 62.5988 | 34.9431 | 27.6557 | 63.8763 | 35.6562 | 28.2201 | - | 67.1387 | 44.6008 | 22.538 | - | - | - | - | 2.6467 | 44.1793 | #REF! | 2.6443 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 13.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 64.4707 | 34.9574 | 29.5133 | 65.7864 | 35.6708 | 30.1156 | - | 66.8468 | 44.6155 | 22.2314 | - | - | - | - | 2.7525 | 45.7778 | #REF! | 2.75 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 14.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 65.5721 | 36.8264 | 28.7457 | 66.9103 | 37.5779 | 29.3324 | - | 66.2084 | 44.8062 | 21.4022 | - | - | - | - | 2.6938 | 43.8384 | #REF! | 2.6914 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 15.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 68.8616 | 41.1616 | 27.7 | 70.2669 | 42.0016 | 28.2653 | - | 64.7734 | 45.0484 | 19.725 | - | - | - | - | 2.6086 | 40.2256 | #REF! | 2.6061 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 16.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 68.5542 | 40.3825 | 28.1717 | 69.9533 | 41.2066 | 28.7467 | - | 65.1152 | 44.9882 | 20.1271 | - | - | - | - | 2.6496 | 41.0941 | #REF! | 2.6472 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 17.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 61.3157 | 36.2729 | 25.0428 | 62.567 | 37.0131 | 25.5539 | - | 67.4128 | 44.5097 | 22.9032 | - | - | - | - | 2.5212 | 40.8424 | #REF! | 2.519 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 18.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 62.2165 | 36.7109 | 25.5056 | 63.4862 | 37.4601 | 26.0262 | - | 66.8525 | 44.6507 | 22.2018 | - | - | - | - | 2.5223 | 40.995 | #REF! | 2.5202 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 19.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 66.5888 | 41.3199 | 25.2689 | 67.9477 | 42.1632 | 25.7846 | - | 65.222 | 45.0572 | 20.1648 | - | - | - | - | 2.4836 | 37.9476 | #REF! | 2.4813 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 20.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 65.3513 | 34.6647 | 30.6866 | 66.685 | 35.3721 | 31.3129 | - | 66.8803 | 44.7892 | 22.0911 | - | - | - | - | 2.8207 | 46.9564 | #REF! | 2.8181 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 21.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 63.0989 | 36.5178 | 26.5812 | 64.3867 | 37.263 | 27.1236 | - | 66.8389 | 44.7535 | 22.0854 | - | - | - | - | 2.5854 | 42.1262 | #REF! | 2.5832 | 1.0009 | #REF! | #REF!
| 22.10.19 | 24 | - | [6 empty] | - | - | - | 73.1573 | 47.2587 | 25.8986 | 74.6504 | 48.2232 | 26.4272 | - | 62.8296 | 45.2383 | 17.5913 | - | - | - | - | 2.4609 | 35.4013 | #REF! | 2.4585 | 1.001 | #REF! | #REF!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [15 empty] | - | - |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.5718 | 39.171 | 27.4008 | 67.9305 | 39.9704 | 27.96 | - | 65.7621 | 44.8503 | 20.9119 | - | - | - | - | 2.6162
| Итого | 720 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1997.1554 | 1175.1309 | 822.0245 | 2037.9137 | 1199.1132 | 838.8005 | 0 |  |  | 627.3561 |  |  | 0 | 0 | 78.4845 |  |  | #VALUE!
30
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qобщ. (Гкал) |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.09.19 17:00 |  | 2175.43 |  | 1354.4644 |  | - |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 79.6546 |  | 794.7167
|  |  |  | 23.10.19 03:00 |  | 4132.869 |  | 2506.1386 |  | - |  | - |  |  | 0 |  | - |  | 156.5923 |  | 1500.7167 | [9 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [5 empty] | 0 |  | Гкал
| Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему | [5 empty] | 0 |  | м.куб. | [13 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Период расчета по договору: | [5 empty] | 0 |  | час
| Период превышения t2: | [5 empty] | 0 |  | час | [8 empty] | Представитель ГУП «ТЭК СПб»
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды |  |  |  |  | 9.15 | °С | 0.8388 | Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | [5 empty] | 77.6457 |  | Гкал; | [5 empty] | 78.4845 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета Q излив: | [6 empty] | 0 |  | с учетом корректировок: |  | Гкал; | Гкал; | -0.8388
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | [5 empty] | 838.8005 |  | м.куб. | [5 empty] | 838.8005 |  | куб.м.
Акт за октябрь 2019
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» и представитель абонента (по доверенности ООО "СервисСтрой") расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Туристская, д.4, к.1, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.19 по 22.10.19 по договору теплоснабжения № 194-028/233 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [6 empty] | 0
=
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [9 empty] | 77.6457 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [9 empty] | 838.8005 |  | куб.м
Гкал
Гкал
| Представитель абонента | [15 empty] | / Тикунов В.Г. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /